Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 00 din 00.02.2023

(Proiect)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de ORAŞUL JIBOU, cu sediul în loc. Jibou, str. Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 16, jud. Sălaj, pentru proiectul: „EXTINDERE REŢEA CANALIZARE ÎN SATELE APARŢINĂTOARE ORAŞULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ŞI VAR”, propus a fi amplasat în Loc. Jibou, Sat Cuceu, Rona, Husia şi Var, F.N, judeţul Sălaj, înregistrată la A.P.M  Sălaj cu nr. 8408/14.12.2021,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 09.02.2023, că proiectul: „EXTINDERE REŢEA CANALIZARE ÎN SATELE APARŢINĂTOARE ORAŞULUI JIBOU: CUCEU, RONA, HUSIA ŞI VAR”, propus a fi amplasat în Loc. Jibou, Sat Cuceu, Rona, Husia şi Var, F.N, judeţul Sălaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b) – proiecte de dezvoltare urbană , inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice şi pct . 13, lit. a.) orice modifcări sau extinderi, altele dect cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Monitorul de Sălaj, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Oraş Jibou,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin prezentul proiect se prevede extinderea reţelei de canalizare în satele aparţinătoare oraşului Jibou, şi anume: Cuceu, Rona, Husia şi Var.

Reţeaua de canalizare proiectată este de tip separativ, apele meteorice urmând a fi colectate prin rigole stradale deschise/închise şi evacuate în cursurile de apă existente în zonă.

Colectorul principal, este prevăzut de-a lungul drumurilor comunale, nationale astfel :

1. Loc. Cuceu pe o parte sau pe ambele parti ale drumului comunal si va fi realizat din tuburi de PVC cu Dn250 mm. Transportul apei uzate menajere la punctul de racord din loc. Jibou, Str. Gheorghe Doja, se va face prin intermediul  unei reţele de conducte de refulare De 110 mm, Dn160mm.

2. Loc. Rona pe o parte sau pe ambele parti ale drumului comunal si va fi realizat din tuburi de PVC cu Dn250 mm. Transportul apei uzate menajere la punctul de racord din loc. Jibou- statie de epurare, se va face prin intermediul  unei reţele de conducte de refulare De 110 mm, Dn125mm. Din loc. Husia se vor prelua si retelele aferente acestei localitati.

4.Loc. Husia pe o parte sau pe ambele parti ale drumului comunal si va fi realizat din tuburi de PVC cu Dn250 mm. Transportul apei uzate menajere la punctul de racord din loc. Jibou- statie de epurare, se va face prin intermediul  unei reţele de conducte de refulare Dn125mm.

5.Loc. Var pe o parte sau pe ambele parti ale drumului national si comunal si va fi realizat din tuburi de PVC cu Dn250 mm. Transportul apei uzate menajere la punctul de racord din loc. Jibou- Str. 22 Decembrie 1989, se va face prin intermediul  unei reţele de conducte de refulare Dn125mm.

Colectoarele secundare si retelele de serviciu se vor prevedea pe ulitele localitatilor pe drumurile secundare ale celor doua localitati in studiu, pe o singura parte sau pe ambele parti a acestora si vor realiza din tuburi de PVC cu Dn 200 mm, respectiv PVC Dn250mm.

Acolo unde se preved colectore pe ambele părţi ale drumului, pe partea cea mai joasă a traseului se vor realiza statii de pompare apă uzată. Comunicarea intre cele doua colectoare, se va realiza prin subtransversari de drum, realizate prin foraje orizontale in drumurile nationale/judetene si sapura deschisa pe drumurile comunale/locale.

Reţelele de canalizare se vor dispune in exteriorul santului care asigura scurgerea apelor in lungul drumului (oridecateori este posibil), la limita de proprietate, sub zona verde, sau sub taluz.

Lungimea totala a reţelei de canalizare gravitationala este de 17597.74 m.

Lungimea totala a reţelei de refulare este de 8155.7 m.

Lungimea totala a racordurilor de canalizare gravitationala  la proprietati este de 3052 m.

Lungimea totala de conducte : 28805.44

Transportul apei uzate menajere până la punctele de descarcare in retelele existente sau in staia de epurare a Orasului Jibou, conexiunea se va face prin tuburi PEHD cu Dn 110/125 mm.

Pe traseul colectorului de canalizare se vor prevedea - 445 camine de vizitare si intersectie, din care 18 cămine de spălare.

Pe traseele unde panta de pozare este i > 4.5% (pentru limitarea vitezelor de curgere sub viteza maxim admisa in normative pentru tevile din PVC, vmax=5.0m/s) se vor prevedea camine pentru ruperea pantei;

La extremitatile colectoarelor sau in puncte intermediare, unde panta este mai mica decat panta minima i=0.4% pentru conducte de canalizare cu D=250mm, au fost prevazute camine pentru spalare.

Pe traseele unde panta de pozare este i > 4.5% (pentru limitarea vitezelor de curgere sub viteza maxim admisa in normative pentru tevile din PVC, vmax=5.0m/s) se vor prevedea camine pentru ruperea pantei;

Căminele de vizitare sunt camine prefabricate din beton, cu diametrul interior de 800 mm., cu capace din fontă necarosabile (pentru trotuare şi alei) şi din fontă carosabile (pentru zone carosabile – dimensionate la trafic greu), la distanţe de maxim 60 m în aliniament, precum şi la orice schimbare a direcţiei canalului în plan şi în punctele de intersecţie cu canalele locale, conform STAS 3051-1991.

Adincimea caminelor considerata intre cota teren si radier camin, variaza intre limitele Hmin=1.20m si Hmax=4.8m.

Se prevăd cămine de vizitare cu una sau două intrări şi o ieşire pentru diametrele prevăzute în proiect: D250 mm, respectiv D200 mm

De asemenea se vor mai prevedea:

- 17 subtraversări de râuri/văi/podeţe

- 5 supratraversări de vai/rigole

- 6 subtraversari de drum national

- 16 subtraversări de drum comunal

- 28 subtraversări de drumuri locale/străzi

Racorduri gospodarii: – 763 buc , pana la limita de proprietate: cuprinde: - conducta Ø 160 mm. Lmedie = 4,00 m.; cot, element de canalizare (manşon), dop electrosudabil; camin racord; sapatura, umplutura, strat nisip, sprijiniri de maluri, transport pamant, nisip

Rezulta o lungime totala a conductelor pentru bransamente L = 3052 m.

12 statii de pompare ape uzate menajere

- Defrişări de arbuşti şi tăieri arbori pe traseul reţelei de canalizare

- Reprofilări şanturi din pământ, desfaceri şi refaceri trotuare betonate/asfaltate, desfacere şi refacere platforme asfaltate/şanţuri betonate.

- ConducteIe de refulare ape uzate din PEID vor fi montate in acelas sant cu conducta de canalizare acolo unde exista posibilitatea.

- Lungimea conductelor de refulare in sate este de 2331.0 m,

Pe lungimea reţelelor de refulare s-au prevăzut cămine de aerisire, curăţare şi golire.Schema de funcţionare a reţelei de canalizare este condiţionată de relieful terenului, de lungimea traseului, precum şi de racordarea la bazinul de recepţie al staţiei de epurare.

Apele meteorice de pe suprafaţa staţiei de epurare vor fi colectate în rigole deschise prevăzute în jurul staţiei de epurare şi evacuate în emisar.

Dimensionarea hidraulica a retelei de colectare s-a efectuat in sistem computerizat, cu ajutorul unui program de calcul specializat care da posibilitatea imbunatatirii pas cu pas a solutiei.

Pe traseele unde panta de pozare este i > 4.5% (pentru limitarea vitezelor de curgere sub viteza maxim admisa in normative pentru tevile din PVC, vmax=5.0m/s) se vor prevedea camine pentru ruperea pantei;

La extremitatile colectoarelor sau in puncte intermediare, unde panta este mai mica decat panta minima i=0.4% pentru conducte de canalizare cu D=250mm, au fost prevazute camine pentru spalare.

Pe traseele unde panta de pozare este i > 4.5% (pentru limitarea vitezelor de curgere sub viteza maxim admisa in normative pentru tevile din PVC, vmax=5.0m/s) se vor prevedea camine pentru ruperea pantei;

Căminele de vizitare sunt camine prefabricate din beton, cu diametrul interior de 800 mm., cu capace din fontă necarosabile (pentru trotuare şi alei) şi din fontă carosabile (pentru zone carosabile – dimensionate la trafic greu), la distanţe de maxim 60 m în aliniament, precum şi la orice schimbare a direcţiei canalului în plan şi în punctele de intersecţie cu canalele locale, conform STAS 3051-1991.

Adincimea caminelor considerata intre cota teren si radier camin, variaza intre limitele Hmin=1.20m si Hmax=4.8m.

Pe reţeaua de canalizare propusă prin proiect sunt necesare:

- 17597.74.0 m. de conducta de canalizare gravitationala PVC SN8 Dn = 250 mm 11109.14ml ; PVC SN8 Dn200mm = 6488.6 ml.

- 427 cămine de vizitare si intersectie amplasate la distanţe de maxim 60 m în aliniament, precum şi la orice schimbare a direcţiei canalului în plan şi în punctele de intersecţie cu canalele locale, conform STAS 3051-1991, inclusiv camine de spălare, de aerisire, golire si curatire.

- 12 staţii de pompare dotate cu pompe submersibile .

- 18 camine de inspectie montate pe conductele de refulare de la statiile de pompare ape uzate.

- 8155.7 ml conducte refulare de la statiile de pompare: PEHD De90mm, Pn10bar, L=1329,7 ml ; PEHD De110mm, Pn10bar, L=3557,0 ml; PEHD De125mm, Pn10bar, L=3269,0 ml

- 763 buc. racorduri consumatori cu conducta PVC Dn = 160 mm. L = 3052 m.

- 17 subtraversări de râuri/văi/podeţe,

- 5 supratraversări de vai

- 6 subtraversări de drum judetean

- 16 subtraversări de drumuri comunale

- 28 subtraversări de drumuri locale/străzi

Racorduri gospodarii – 763 buc ,pana la limita de proprietate: cuprinde: - conducta Ø 160 mm. Lmedie = 4,00 m.; cot, element de canalizare (manşon), dop electrosudabil; camin racord; sapatura, umplutura, strat nisip, sprijiniri de maluri, transport pamant, nisip                  .

Rezulta o lungime totala a conductelor pentru bransamente L = 3052 m.

- 12 statii de pompare ape uzate menajere

- Defrişări de arbuşti şi tăieri arbori pe traseul reţelei de canalizare

- Reprofilări şanturi din pământ, desfaceri şi refaceri trotuare betonate/asfaltate, desfacere şi refacere platforme asfaltate/şanţuri betonate.

- ConducteIe de refulare ape uzate din PEID vor fi montate in acelas sant cu conducta de canalizare acolo unde exista posibilitatea.

Pe lungimea reţelelor de refulare s-au prevăzut cămine de aerisire, curăţare şi golire. Schema de funcţionare a reţelei de canalizare este condiţionată de relieful terenului, de lungimea traseului, precum şi de racordarea la bazinul de recepţie al staţiei de epurare.

Apele meteorice de pe suprafaţa staţiei de epurare vor fi colectate în rigole deschise prevăzute în jurul staţiei de epurare şi evacuate în emisar.

Dimensionarea hidraulica a retelei de colectare s-a efectuat in sistem computerizat, cu ajutorul unui program de calcul specializat care da posibilitatea imbunatatirii pas cu pas a solutiei.

- varianta constructiva de realizare a investitiei, justificarea alegerii acesteia

Pentru ORASUL JIBOU, localităţile Cuce, Rona, Husia, Var se recomanda sistemul de canalizare gravitationala prin tuburi PVC SN8 cu mufă şi garnitură de cauciuc şi staţii de pompare apa uzata.

Lungimea totala a reţelei de canalizare gravitationala este de 17597.74 m.

Lungimea totala a reţelei de refulare este de 8155.7 m.

Lungimea totala a racordurilor de canalizare gravitationala  la proprietati este de 3052 m.

- Statii de pompare apa uzata – 12 buc.

Fiecare staţie de pompare este dotată cu doua pompe submersibile pentru apa uzata

menajera, 1activa+1rezerva.  Statiile de pompare sunt staţii prefabricate, subterane, complet utilate, in constructie monobloc din PIED/beton, cu peretele din beton sau in constructie dubla de tip “fagure” in 3 straturi exterior – fagure – interior, compatibile pentru instalari in soluri cu panza freatica aproape de suprafata si care in cazul deteriorarii unuia dintre pereti să rămână in continuare complet etansa evitandu-se infestarea apei din panza freatica sau aparitia infiltratiilor. Stratul intermediar in constructie tip “fagure” cu celule avand grosimea de minim 30 mm, elimina aparitia condensului. Stratul din exterior mai dur, asigura intregului ansamblu rigiditatea necesara.

Echiparea statiei va cuprinde:

- 2 electropompe submersibile pentru apa uzata menajera, 1activa+1rezerva;

- radier din beton armat, cu diametrul mai mare decit diametrul exterior al caminului pompelor, pentru ancorarea antiflotatie;

- vana instalata pe conducta de intrare in statia de pompare, care poate fi deservita din exteriorul statiei de catre operatorul uman, fara ca acesta sa fie nevoit sa intre in interiorul caminului pompelor;

-capac carosabil clasa C 250/(D400) sau necarosabil clasa A;

-conducte de refulare pompe avind montate robineti de manevra si robineti de retinere cu bila;

-platforma de circulatie, adincimea statiilor fiind relativ mare;

-scara de acces;

-panou electric si automatizare.

Staţiile de pompare prefabricate, la livrare includ şi radierul din beton al acestora.

Pompele se vor procura cu un randament de minim 50.0%.

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă.

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: realizarea proiectului implică utilizarea de agregate minerale, nisip în special, iar echipamentele necesare fiind pregătite pentru montaj de producător. Tronsoanele de reţea pozate subteran vor necesita pregătirea patului de pozare prin realizarea de săpături, mecanizat, cu ajutorul utilajelor cu ardere internă, consumatoare de motorină şi benzină. Combustibilul se va achiziţiona de la staţiile peco din apropierea frontului de lucru.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- dotarea cu material absorbant și intervenția imediată în cazul în care se observă scurgeri, menținerea autovehiculelor într-o bună stare tehnică, staționarea acestora pe platforme betonate;

- pentru factorul de mediu aer:

- se recomandă stocarea materialelor în grămezi cât mai compacte (raport suprafața/volum cât mai mic);

- deșeurile vor fi evacuate cat mai repede de pe amplasament;

- lucrările cu potențial ridicat de generare a prafului (compactare, manipulări de materiale pulverulente) se vor evita a se realiza în zilele cu vânt puternic. Se vor programa lucrările în funcție de prognoza meteo;

- utilajele folosite in activitatea trebuise sa fie moderne şi întreținute corespunzător şi verificate din punct de vedere al noxelor (revizia tehnica la zi) ;

- la staționare, autovehiculele vor avea motorul oprit;

- pentru zgomot şi vibraţii:

- pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare;

- echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

- echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate;

- pentru sol şi subsol :

- în cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va acționa imediat cu mijloace absorbante. Dacă este cazul se va curăţa zona afectată, iar pământul contaminat va fi excavat şi preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de către firme autorizate;

Lucrări necesare organizării de șantier:

Pentru organizarea de șantier antreprenorul va monta pe amplasament construcții provizorii sau containere specifice dedicate birourilor pentru managementul de șantier și/sau depozitării de echipamente, unelte și unele materiale auxiliare. Se vor prevedea racorduri provizorii pentru energie electrică, apă potabilă și canalizare dedicate organizării de șantier.

Din cauza dispunerii liniare a amplasamentului, pe distanțe lungi, necesarul de energie electrică pentru lucrările de execuție va fi asigurat de generatore electrice.

Se vor utiliza caile de acces de pe amplasament, se vor utiliza uneltele, sculele, dispozitivele, utilajele și mijloace necesare executării lucrărilor atunci când acestea se vor executa. Depozitarea/staționarea temporară a acestora se vor face pe platforme special amenajate conform proiectului de organizare de șantier.

Materialele de construcție de asemenea se vor depozita pe platforme special amenajate conform proiectului de organizare de șantier. Materialele care necesită protecție contra intemperiilor se vor putea depozita în interiorul construcțiilor provizorii amplasate inițial.

Se vor lua măsuri specifice privind protecția și securitatea muncii, precum și de prevenire și stingere a incendiilor, decurgând din natura operațiilor și tehnologiilor de construcție cuprinse în documentația de execuție a obiectivului.

Se vor lua masuri de protectie a vecinatatilor (transmitere de vibratii și socuri puternice, degajări mari de praf, asigurarea acceselor necesare). Lucrările provizorii necesare organizarii incintei constau în protejarea zonelor locuite adiacente locului în care se efectuează lucrări, prin diferite ecrane de protecție.

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Disconfortul populaţiei pe perioada de execuţie a lucrărilor este temporar şi va fi redus prin măsurile de diminuare menţionate. Investiţia va duce la creşterea nivelului de confort al locuitorilor.

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier, conform proiectului şi se vor desfăşura doar pe amplasamentul destinat acestuia.

La terminarea execuţiei lucrărilor, terenul se va readuce la starea iniţială şi se va semăna iarbă.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 141 din 16.11.2021 emis de Oraşul Jibou, terenul este situat în intravilanul şi extravilanul loc.  Jibou şi aparţine domeniului public.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: pentru realizarea investiţiei este necesar a se subtraversa cursul de apă r. Someş printr-o conductă de canalizare menajeră PE 100, Dn 125 mm, în tub protecţie PE Dn 200 mm având L=218 m, subtraversare curs de apă r. Agrij printr-o conductă de canalizare menajeră sub presiune PE 100, Dn 110 mm, în tub de protecție PE, Dn=180 mm, L=110 m, montată între 2 cămine de vizitare realizate în afara zonei de protecție a digului(mal stâng)/cursului de apă(mal drept), subtraversare curs de apă r. Apa Sărată printr-o conductă de canalizare menajeră sub presiune PE 100, Dn 110 mm, în tub de protecție PE, Dn=180 mm, L=118,47 m, montată între 2 cămine de vizitare realizate în afara zonei de protecție a digului(mal drept)/cursului de apă(mal stâng)

- zone costiere şi mediul marin: proiectul se va implementa în intravilanul şi extravilanul sat Cuceu, Rona, Husia, var sate aparţinătoare oraşului Jibou , reţelele vor urma trama stradală;

- zonele montane şi forestiere: lucrările prevăzute prin proiect se vor desfăsura în zona drumurilor;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: amplasamentul studiat se află în aria naturală protejată de interes comunitar Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114 şi Someşul între Rona şi Ţicău ROSCI0435;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: traseul analizat este amplasat în Situl Natura 2000 – Aria Specială de Protecție Avifaunistică – Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114 şi Someşul între Rona şi Ţicău ROSCI0435.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă, va conduce la creşterea confortului şi realizarea cadrului igienico-sanitar pentru populaţie şi dezvoltarea reţelelor de utilităţi,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă amplasamentului propus nu se desfăşoară alte proiecte;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și condițiile din respectiva Decizie etapei de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, traseul analizat este amplasat în Situl Natura 2000 – Aria Specială de Protecție Avifaunistică – Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114 şi Someşul între Rona şi Ţicău ROSCI0435;

b)  Prin realizarea proiectului nu va avea loc fragmentarea niciunui habitat de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114 şi Someşul între Rona şi Ţicău ROSCI0435;

c)  Implementarea proiectului nu va avea un impact negativ asupra obiectivelor de conservare a siturilor Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114 şi Someşul între Rona şi Ţicău ROSCI0435, dacă vor fi respectate măsurile de limitare a impactului asupra mediului prevăzute în Memoriul de prezentare şi în aviz;

d) În urma întocmirii listei de control privind etapa de încadrare, conform Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor natural de interes comunitar (întocmită în urma analizei memoriului de prezentare depus la documentație), s-a constatat că impactul lucrărilor propuse prin proiect asupra speciilor, habitatelor și asupra integrității ariei naturale de interes comunitar, este nesemnificativ;

e) Nu a fost identificat un impact cumulativ cu alte proiecte existente sau propuse în zonă.

f) Realizarea proiectului va conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor, a stării de sănătate a populaţiei şi a situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonă.

f) S-a obținut avizul nr. 00 /ST SJ/ din 00.00.2023 eliberat de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Sălaj, aviz ce face parte integrantă din prezenta decizie.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Națională ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa, nr. 17 din 07.02.2023 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 1168/07.02.2023, decizie justificată prin următoarele: proiectul propus nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă;

- Respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. SJ-00 din 00.00.2023, eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, înregistrat la APM Sălaj nr. 0000 din 00.00.2023:

- Este obligatorie obținerea permisului de traversare conform Ord. nr. 3404/2012, pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a îndrumarului tehnic pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare impotriva inundațiilor.

- Începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor.

- Este interzisă degradarea albiei și malurilor pe parcursul execuției lucrărilor. Se vor lua toate măsurile necesare pentru apărarea obiectivelor socio-economice și terenurilor riverane împotriva inundațiilor, atât pe parcursul execuției, cât și pe parcursul exploatării.

- Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorită fenomenelor hidro-meteorologice periculoase independente de activitatea de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului.

- Se interzice evacuarea de ape uzate, deșeuri și alte substanțe poluatoare în apele de suprafață sau subterane.

- În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

- Pentru orice alte lucrări pe ape sau în legătură cu apele beneficiarul va solicita Aviz de gospodărire a apelor, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.

- Soluţiile constructive pentru traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pentru executarea de lucrări în zonele de protecţie ale acestora vor fi astfel concepute încât în perioada execuţiei şi în continuare, pe toată durata exploatării, să nu se afecteze stabilitatea sau funcţionalitatea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. De asemenea, nu va fi împiedicat accesul pentru întreţinere, reparare sau intervenţie.

- Pentru ca subtraversările să poată fi identificate în teren, în mod deosebit în perioadele de ape mari, poziţiile acestora vor fi marcate prin cel puţin două repere (borne), unul la coronamentul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, iar altul în interiorul zonei apărate, lângă piciorul taluzului.

- Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- În cazul în care apar modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.

- La punerea în funcţiune a lucrărilor avizate beneficiarul va solicita și va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

- Respectarea regimului restricționat de folosință a terenurilor în zona de protecție a cursurilor de apă, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 2. și luarea măsurilor necesare de asigurare a stabilității albiei și malurilor în zona traversării.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 cu modificările ulterioare, titularul are obligaţia ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații, 		   			  Şef Serviciu CFM,

ing. Gizella BALINT 				               		 Cons. Radu HIDEG

Întocmit,

cons. Ovidiu SPIN