Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. __ din 00.03.2023

(Proiect)

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Meseşenii de Jos, cu sediul în com. Meseşenii de Jos, sat Meseşenii de Jos, nr.41, jud. Sălaj, pentru proiectul: „REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢII DE EPURARE ÎN LOCALITATEA MESEŞENII DE JOS, COMUNA MESEŞENII DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ ” (fără staţie de epurare în loc. Meseşenii de Jos)”, propus a fi amplasat în com. Meseşenii de Jos, Crasna, F.N, judeţul Sălaj, înregistrată la A.P.M  Sălaj cu nr. 8674 / 25.11.2022,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 02.03.2023, că proiectul: „REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢII DE EPURARE ÎN LOCALITATEA MESEŞENII DE JOS, COMUNA MESEŞENII DE JOS, JUDEŢUL SĂLAJ ” (fără staţie de epurare în loc. Meseşenii de Jos)”, propus a fi amplasat în com. Meseşenii de Jos, Crasna, F.N, judeţul Sălaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b) – proiecte de dezvoltare urbană , inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice şi pct . 13, lit. a.) orice modifcări sau extinderi, altele dect cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr.1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Comuna Meseşenii de Jos,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Sistemul centralizat de canalizare menajeră din loc. Meseșenii de Jos va fi compus din următoarele obiecte:

- Obiect 1 – Canalizare menajeră gravitațională:

PVC SN8 DN250, Ltotal=11254m în loc. Meseșenii de Jos;

- Obiect 2 – Alimentare cu energie electrică stații de pompare;

- Obiect 3 – Canalizare menajeră sub presiune:

PEHD PE100 SDR17 PN10, DN90-200mm, Ltotal = 6477m în loc. Meseșenii de Jos;

- Obiect 4 – Stații de pompare:

5 stații de pompare în Meseșenii de Jos;

- Obiect 5 – Racorduri de canalizare:

PVC, Dn 160 mm, SN8, în număr total de 355 bucăți în loc. Meseșenii de Jos.

Descrierea funcţională şi tehnologică

Obiect 1 - Canalizare menajeră gravitațională; Obiect 3 - Canalizare menajeră sub presiune

Debitele de ape uzate – Quz care se ia în considerare la calculul reţelei de canalizare este debitul orar maxim; în conformitate cu SR 1846-1/2006 – Perspectiva 30 ani:

Quz = Qs

| Localitate | Qs = Quz |
| --- | --- |
|  | mc/zi; mc/h | l/s |  |
| Meseșenii de Jos |  | 490.74mc/zi | 5.68 l/s |  |
|  |  | 809.75 mc/zi | 9.37 l/s |  |
|  |  | 112.36 mc/h | 31.21 l/s |  |

Rețeaua de canalizare menajeră în comuna Meseșenii de Jos se va realiza în localitatea Meseșenii de Jos, de-a lungul drumului județean și a celor comunale, pietruite sau asfaltate care străbat localitatea studiată. La dimensionarea conductelor din reţeaua de canalizare, pentru evitarea depunerilor s-a încercat respectarea vitezei minime de autocurăţire de 0,7m/s. Înainte de începerea lucrărilor de săpătură, se va realiza depistarea şi jalonarea reţelelor subterane existente (apă, energie electrică, telefonie, cablu TV – monitorizare), în vederea protejării acestora pe durata execuţiei lucrărilor, sau a acordării, dacă este cazul, de asistenţă tehnică la intersectarea lor.

Amplasarea reţelelor exterioare de canalizare menajeră pentru comuna Meseșenii de Jos – loc. Meseșenii de Jos, se va face în limita posibilităţilor, în afara zonei carosabile, de preferinţă în spaţiile verzi, pentru a fi supuse cât mai puţin sarcinilor provenite din circulaţia vehiculelor şi pentru a facilita accesul pentru intervenţii.

Se va urmări, acolo unde este cazul (în intravilanul localităţilor), amplasarea conductelor de canalizare paralel cu reţeaua de apă, în condiţiile respectării prevederilor STAS 8591/1-97. Traseele reţelelor vor fi astfel alese, încât să respecte cât mai mult posibil următoarele condiţii:

- să treacă cât mai aproape de consumator pe partea cu cele mai multe puncte de consum;

- să rezulte un număr cât mai redus de intersecţii cu drumuri;

- respectarea distanţelor prevăzute de norme între rețele şi clădirile existente.

Menţionăm că în zona drumului județean DJ 191C conducta de refulare a rețelei de canalizare menajeră va fi amplasată doar pe o parte a drumului în afara carosabilului, în acostament sau spațiu verde.

Rețeaua de canalizare menajeră gravitațională se va realiza din tuburi PVC SN8 DN250, pe o lungime totală de  L= 11254m în loc. Meseșenii de Jos,  cu cămine Ø1000 și Ø800 din PEID cu capac și ramă din fontă, amplasate la distanțe de maxim 60 m. Căminele se vor executa pe fundație de balast compactat 98% pe o grosime de 30 cm din tuburi prefabricate din PEID Ø1000 și Ø800 cu piese de trecere pentru tuburi PVC, acoperite cu capac și ramă din fontă încastrate în placă carosabilă din beton armat.

| Localități | Diamentrul căminelor | Material |
| --- | --- | --- |
|  | ∅800 | ∅1000 |  |
| Meseșenii de Jos | 283 | 48 | PEID |
| Total | 283 | 48 |  |

Rețeaua de canalizare sub presiune se va realiza din conducte PEHD PE100 SDR17 PN10, DN90-200mm, având lungimea totală L = 6477m în loc. Meseșenii de Jos.

Pozarea tuturor conductelor se va face sub limita de înghet, conform STAS 6054/77 minim 0,8 m; lucrările de săpătură şi umplutură se vor executa conform prescriptiilor în vigoare privind tehnica securității muncii. În cazul celor 5 refulări, în funcție de configurația traseului ales, pe parcursul execuției, se va decide necesitatea amplasării unor cămine de golire sau aerisire.Tuburile de canalizare vor fi pozate în tranşee. Pozarea tuburilor de canalizare se va face sub adâncimea de îngheţ şi se va executa cu pantele necesare pentru a asigura viteza minimă de autocurățire, cu respectarea tehnologiei de montaj a furnizorilor de tubulatură din policlorură de vinil respectiv polietilenă de înaltă densitate.

Executarea săpăturilor tranşeelor cu pereţi verticali se face cu sprijinirea pereţilor. Sprijinirea malurilor se face cu ajutorul dulapilor şi bilelor din lemn de brad sau al sprijinitor metalice, în aşa fel încât să se obţină o siguranţă suficientă pentru lucrările de montaj şi o uşoară executare a lucrărilor în interiorul tranşeei. Tuburile se vor monta pe pat de nisip, de 10 cm grosime, acoperirea până la 10 cm peste generatoarea tubului urmând a fi făcută cu nisip.

Conductele vor fi montate în condiţiile respectării prevederilor STAS 8591/1-97. Dacă, pe parcursul execuţiei, nu se pot respecta aceste distanţe, se va lua legătura cu proiectantul, pentru a stabili măsurile care se impun (folosirea tuburilor de protecţie pe lungimile necesare, conform prevederilor STAS 8591/1-97).

Rețeaua de canalizare menajeră acoperă toată trama stradală din loc. Meseșenii de Jos  identificata  pe planul de situație conform tabelelor prezentate mai jos:

| LUNGIMI CONDUCTE |
| --- |
| IDENTIFICATOR | PEID PE100 SDR17 PN10 D90 | PEID PE100 SDR17 PN10 D200 | PVC SN8 D250 | LUNGIME TOTALĂ |
| DC76 TR1 |  |  | 170.00 | 170.00 |
| str. Bisericii |  |  | 135.00 | 135.00 |
| DC76A TR4 |  |  | 286.00 | 286.00 |
| str. Spre DC76 TR1 |  |  | 49.00 | 49.00 |
| DC76 TR2 |  |  | 2756.00 | 2756.00 |
| str. Baneasa TR1 |  |  | 95.00 | 95.00 |
| str. Spre Complex |  |  | 385.00 | 385.00 |
| DC76 TR3 |  |  | 954.00 | 954.00 |
| str. Baneasa TR2 |  |  | 86.00 | 86.00 |
| str. Baneasa TR3 |  |  | 257.00 | 257.00 |
| Refulare SPAU1 MJ | 266.00 |  |  | 266.00 |
| str. Baneasa TR4 |  |  | 270.00 | 270.00 |
| str. Tigani la Gligor TR1 |  |  | 67.00 | 67.00 |
| str. Baneasa TR5 |  |  | 405.00 | 405.00 |
| str. Drumu Nou TR1 |  |  | 529.00 | 529.00 |
| str. Drumu Nou TR2 |  |  | 47.00 | 47.00 |
| str. Baneasa TR6 |  |  | 137.00 | 137.00 |
| str. Baneasa TR7 |  |  | 84.00 | 84.00 |
| Refulare SPAU2 MJ | 92.00 |  |  | 92.00 |
| str. Baneasa TR8 |  |  | 155.00 | 155.00 |
| str. Tigani la Gligor TR2 |  |  | 282.00 | 282.00 |
| str. Tigani la Gligor TR3 |  |  | 259.00 | 259.00 |
| Refulare SPAU3 MJ | 317.00 |  |  | 317.00 |
| DC76B TR1 |  |  | 178.00 | 178.00 |
| str. Lui Mihai |  |  | 110.00 | 110.00 |
| DC76B TR2 |  |  | 328.00 | 328.00 |
| DC76A TR1 |  |  | 267.00 | 267.00 |
| DC76A TR2 |  |  | 539.00 | 539.00 |
| DC76A TR3 |  |  | 187.00 | 187.00 |
| DC76 TR6-1 |  |  | 123.00 | 123.00 |
| DC76 TR6-2 |  |  | 40.00 | 40.00 |
| str. Spre DC76 TR2 |  |  | 55.00 | 55.00 |
| Refulare SPAU5 MJ |  | 84.00 |  | 84.00 |
| str. Ulita Morii |  |  | 881.00 | 881.00 |
| DC76 TR7 |  |  | 93.00 | 93.00 |
| DC76 TR8 |  |  | 439.00 | 439.00 |
| str. Drumu Hosu |  |  | 130.00 | 130.00 |
| str. Pusta |  |  | 345.00 | 345.00 |
| str. Catre Autogara |  |  | 131.00 | 131.00 |
| Refulare SPAU4 MJ |  | 5718.00 |  | 5718.00 |
| LUNGIME TOTALĂ | 675.00 | 5802.00 | 11254.00 | 17731.00 |

De-a lungul rețelei de canalizare, în localitatea Meseșenii de Jos se vor realiza traversări de drum județean, vale/râu.

Traversările vor de tipul subtraversări și supratraversări împărțite după cum urmează:

Se va realiza 1 subtraversare  a drumului județenean (DJ191C) astfel:

| Nr. crt. | Denumire subtraversare | Poziție km | Localitate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Subtraversare drum judetean DJ191C (SDJ) cu conductă de refulare PEHD De200 prin foraj orizontal dirijat - Tub de protectie OL 324x8mm - L=10m | Km 20+699 | Meseșenii de Jos |

Subtraversări de drum județean vor fi executate prin foraj orizontal dirijat. Pe porţiunea subtraversării conducta de PEID va fi introdusă într-un tub de protecţie din oţel etanşat la capete (conform SR EN 10297-1:2003). Se va prevedea un sistem de montaj al conductei din PEID  în interiorul conductei de protecţie, astfel încât să asigure centrarea acesteia la interior şi etanşarea la capete a tubului de protecţie. Pe ambele parţi ale drumului, în afara amprizei drumului, pe conducta se vor executa  cămine pentru a se putea intervenii  în cazul unei avarii, evitând astfel pericolul deteriorării terasamentelor şi a sistemului rutier existent.

Subtraversare/Supratraversare de vale

Subtraversările pe cursurile permanente se vor realiza în 4 locuri prin foraj orizontal dirijat in tub de protecție cu min. 1,00m sub talvegul actual al cursului astfel nu vor influența regimul de curgere a apei. Supratraversarea se va realiza în 11 locuri peste văi necadastrate. Conducta se va prinde de partea exterioară a podului existent pe console metalice prinse de structura superioară a podului. Conducta folosită pentru supratraversare va fi preizolată pe toată lungimea aeriană. Având în vedere că, conducta se prinde de partea superioară a structurii podului existent, care se află la cca. 50cm față de tablierul inferior al podului nu poate sub nici o forma obtura regimul de curgere al apei, prin urmare nu influențează regimul liber de curgere.

Se vor realiza 5 subtraversări/supratraversări de vale,  împărțite astfel:

| Nr. crt. | Observatii/Identificator plan |
| --- | --- |
|  | Localitatea Meseșenii de Jos |
| 1 | SV1 - Subtraversare Vale necadastrată cu conducta de PVC Dn250mm mod de execuție - conductă protejata mecanic în tub de protecție OL 377x10mm - L=30.0m |
| 2 | SV2 - Subtraversare Vale necadastrată cu conducta de PVC Dn250mm mod de execuție - conductă protejata mecanic în tub de protecție OL 377x10mm - L=13.0m |
| 3 | SV3 - Subtraversare Vale necadastrată cu conducta de PVC Dn250mm mod de execuție - conductă protejata mecanic în tub de protecție OL 377x10mm - L=11.0m |
| 4 | SV4 - Subtraversare Vale necadastrată cu conducta de PVC Dn250mm mod de execuție - conductă protejata mecanic în tub de protecție OL 377x10mm - L=8.0m |
| 5 | SV5 - Supratraversare Vale necadastrată cu conducta de refulare PEHD PE100 PN10 De200 mod de execuție - conductă izolata termic si protejata mecanic OL 324x8mm - L=21.0m |
| 6 | SV6 - Supratraversare Vale necadastrată cu conducta de refulare PEHD PE100 PN10 De200 mod de execuție - conductă izolata termic si protejata mecanic OL 324x8mm - L=14.0m |
| 7 | SV7 - Supratraversare Vale necadastrată cu conducta de refulare PEHD PE100 PN10 De200 mod de execuție - conductă izolata termic si protejata mecanic OL 324x8mm - L=14.0m |
| 8 | SV8 - Supratraversare Vale necadastrată cu conducta de refulare PEHD PE100 PN10 De200 mod de execuție - conductă izolata termic si protejata mecanic OL 324x8mm - L=8.0m |
| 9 | SV9 - Supratraversare Vale necadastrată cu conducta de refulare PEHD PE100 PN10 De200 mod de execuție - conductă izolata termic si protejata mecanic OL 324x8mm - L=9.0m |
| 10 | SV10 - Supratraversare Vale necadastrată cu conducta de refulare PEHD PE100 PN10 De200 mod de execuție - conductă izolata termic si protejata mecanic OL 324x8mm - L=12.0m |
| 11 | SV11 - Supratraversare Vale necadastrată cu conducta de refulare PEHD PE100 PN10 De200 mod de execuție - conductă izolata termic si protejata mecanic OL 324x8mm - L=9.0m |
| 12 | SV12 - Supratraversare Vale necadastrată cu conducta de refulare PEHD PE100 PN10 De200 mod de execuție - conductă izolata termic si protejata mecanic OL 324x8mm - L=17.0m |
| 13 | SV13 - Supratraversare Vale necadastrată cu conducta de refulare PEHD PE100 PN10 De200 mod de execuție - conductă izolata termic si protejata mecanic OL 324x8mm - L=21.0m |
| 14 | SV14 - Supratraversare Vale necadastrată cu conducta de refulare PEHD PE100 PN10 De200 mod de execuție - conductă izolata termic si protejata mecanic OL 324x8mm - L=27.0m |
| 15 | SV15 - Supratraversare Vale necadastrată cu conducta de refulare PEHD PE100 PN10 De200 mod de execuție - conductă izolata termic si protejata mecanic OL 324x8mm - L=27.0m |

Obiect 2 – Alimentare cu energie electrică_stații de pompare

Staţiile de pompare din  localitatea Meseșenii de Jos (SPAU1 MJ – SPAU5 MJ), se vor alimenta din sistemul local de distribuţie a energiei electrice, prin racordare directă la cel mai apropiat post trafo sau la reţeaua stradală existentă - conform avizului tehnic de racordare (ATR) emis de furnizorul de energie elctrică. La fiecare staţie de pompare se prevede câte un tablou electric de branşament echipat cu aparate de măsură şi control a energiei electrice furnizate către consumator. De asemenea la fiecare staţie de pompare se prevede câte un tablou de distribuţie, de automatizare, de siguranţă şi control pentru buna funcţionare a pompelor submersibile. Tabloul  se prevede de tip etanş montat pe planşeul construcţiei staţiei de pompare, pe un suport din profile metalice.

Obiect 4 – Stații de pompare

Stațiile de pompare ape uzate se vor amplasa conform planurilor de situație anexate.

Datorită reliefului, în localitatea  Meseșenii de Jos apa uzată colectată de la consumatori, se va dirija prin rețeaua de canalizare gravitațională spre 5 stații de pompare, apoi, apa se va transporta prin conducte de refulare spre rețeaua de canalizare cu funcționare gravitațională.

Conductele de refulare ale stațiilor de pompare vor fi PEHD PE100 SDR17 PN10, DN90-200mm, având lungimea totală L = 6477 m în loc. Meseșenii de Jos.

Stațiile de pompare din  Meseșenii de Jos vor fi de tip camin stație de pompare ape uzate monobloc din elemente de beton prefabricate cu camera umeda pentru acumulare apă uzată și stații de pompare integral prefabricate din PAFS cu cameră umedă pentru acumulare apă uzată. Stațiile vor fi echipate cu 1A + 1R electropompe pentru apa uzata, montate vertical pe cot cu talpa și dotate cu tablou electric și cablu de alimentare cu energie electrică și panou de automatizare și siguranță în exploatare.

Caracteristicile stațiilor de pompare vor fi următoarele:

SPAU1 MJ:  Cămin prefabricat din PAFS/GRP - Diametru Ø1,60m; H = 3,00m

Pompe: 1A+1R, Q = 3,80l/s, H = 13,01 mCA

Conductă de refulare PEHD De90, L=266m

SPAU2 MJ:  Cămin din beton - Diametru Ø2,00m; H = 4,00m

Pompe: 1A+1R, Q = 3,80l/s, H = 7,46 mCA

Conductă de refulare PEHD De90, L=92m

SPAU3 MJ:  Cămin prefabricat din PAFS/GRP - Diametru Ø1,60m; H = 4,00m

Pompe: 1A+1R, Q = 3,80l/s, H = 21,08 mCA

Conductă de refulare PEHD De90, L=317m

SPAU4 MJ:  Cămin din beton - Diametru Ø2,50m; H = 5,00m

Pompe: 1A+1R, Q = 23,05l/s, H = 42,00 mCA

Conductă de refulare PEHD De200, L=5718m

SPAU5 MJ:  Cămin din beton - Diametru Ø2,50m; H = 6,00m

Pompe: 1A+1R, Q = 20,00l/s, H = 11,32 mCA

Conductă de refulare PEHD De200, L=84m

Pe conducta de refulare proiectată, se va monta obligatoriu o supapă de sens, pentru a împiedica refularea apei uzate menajere în staţia de pompare.

La supratraversări se prevăd cămine de vane echipate cu armături de trecere, golire și aerisire – unde este cazul.

Construcții și instalații anexe pe conductă de refulare

Pe conductele de refulare  au fost prevăzute toate accesoriile necesare unei bune funcţionări, şi anume:

- Cămine de vane și golire/aerisire-dezaerisire;

- Instalații de aerisire/dezaerisire

Cămine de vane și golire/aerisire au fost prevăzute în punctele cele mai joase/înalte ale conductei de refulare. Au fost prevăzute construcții din elemente prefabricate din beton circular cu diametre cuprinse între Ø1.000 mm și Ø1.500 mm. Pe rețeaua de canalizare sub presiune căminele de golire/aerisire se impart astfel:

- Cămin golire – 2 buc

- Cămin curățire – 5 buc

- Cămin aerisire – 4 buc

- Cămin vane – 2 buc.

Accesul în căminele de vane, aerisire, golire se va face printr-un capac din fontă. Ansamblul capac şi ramă va fi în conformitate cu STAS 2308-81 şi va fi de tipul carosabil. Rama capacului va fi inclusă în partea superioară a plăcii din beton a căminului.

Instalații de aerisire/dezaerisire acestea se vor monta aerian la traversările de vale ale conductei de refulare. Se vor folosi aerisitoare/dezaerisitoare automate pentru canalizare cu flanșe izolate termic.

Pe întreaga rețea de canalizare sub presiune se vor monta un număr de 11 buc aerisitoare/dezaerisitoare.

Obiect 5 – Racorduri de canalizare

Racordurile de canalizare menajeră gravitaţională se vor executa din conducte PVC,  Dn 160 mm, SN8, în număr de 355 buc. În loc. Meseșenii de Jos, care cuprind conductele de legătură dintre consumator şi reţea de canalizare menajeră, împreună cu căminul de racord (cămin de inspecţie) din PVC cu diametrul D=400mm, Hmed=1,50m, cu capac şi ramă din fontă înglobat în placă de beton armat, tip necarosabil.

Cămin de racord se prevede la fiecare consumator.

Fiecare proprietar se va racorda la reţele de canalizare prin intermediul căminelor de vizitare de pe reţelele colectoare menajere sau direct prin piese speciale de racordare din PVC (teu, ramificaţie, sa, etc.) la conducta de canalizare  menajeră.

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă.

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: realizarea proiectului implică utilizarea de agregate minerale, nisip în special, iar echipamentele necesare fiind pregătite pentru montaj de producător. Tronsoanele de reţea pozate subteran vor necesita pregătirea patului de pozare prin realizarea de săpături, mecanizat, cu ajutorul utilajelor cu ardere internă, consumatoare de motorină şi benzină. Combustibilul se va achiziţiona de la staţiile peco din apropierea frontului de lucru.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- dotarea cu material absorbant și intervenția imediată în cazul în care se observă scurgeri, menținerea autovehiculelor într-o bună stare tehnică, staționarea acestora pe platforme betonate;

- pentru factorul de mediu aer:

- se recomandă stocarea materialelor în grămezi cât mai compacte (raport suprafața/volum cât mai mic);

- deșeurile vor fi evacuate cat mai repede de pe amplasament;

- lucrările cu potențial ridicat de generare a prafului (compactare, manipulări de materiale pulverulente) se vor evita a se realiza în zilele cu vânt puternic. Se vor programa lucrările în funcție de prognoza meteo;

- utilajele folosite in activitatea trebuise sa fie moderne şi întreținute corespunzător şi verificate din punct de vedere al noxelor (revizia tehnica la zi) ;

- la staționare, autovehiculele vor avea motorul oprit;

- pentru zgomot şi vibraţii:

- pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare;

- echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

- echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate;

- pentru sol şi subsol :

- în cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va acționa imediat cu mijloace absorbante. Dacă este cazul se va curăţa zona afectată, iar pământul contaminat va fi excavat şi preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de către firme autorizate;

Lucrări necesare organizării de șantier:

Amplasamentul organizării de șantier se va face pe un teren liber pus la dispoziție de Primăria Comunei Meseșenii de Jos . Incinta se va împrejmui. Antreprenorul va fi responsabil pentru întreţinerea drumurilor puse la dispoziţie de către beneficiar pe parcursul perioadei de construcţie şi la încheierea lucrărilor le va preda cel puţin în starea iniţială.

Înainte de începerea oricărei activităţi, antreprenorul va face împreună cu reprezentanţii autorităţilor locale un proces verbal asupra stării suprafeţei oricărui teren privat sau public, pe care se va face accesul la amplasament (şantier). Antreprenorul va face ca toate aceste suprafeţe să fie accesibile şi le va menţine într-o stare corespunzătoare în timpul execuţiei lucrărilor. La terminarea folosirii de către antreprenor a acestei căi de acces el va reface starea suprafeţelor, făcând ca acestea să fie cel puţin la fel de bune ca înainte de începerea lucrului.

Antreprenorul va menţine amplasamentul într-o stare curată, sănătoasă. El va controla vegetaţia de aşa natură încât să nu deprecieze confortul şi aspectul vecinătăţii amplasamentului. După execuţia lucrărilor în orice parte a amplasamentului, în alt scop decât în legătură cu îngrijirea şi întreţinerea lucrărilor, antreprenorul va curăţa numita parte de amplasament.

Materialele rezultate din eliberarea terenului vor fi proprietatea beneficiarului. Antreprenorul le va îndepărta de pe şantier şi le va amplasa într-un anumit mod şi pe un teren conform aprobării prealabile a beneficiarului.

Antreprenorul se va asigura ca toate drumurile pe care le foloseşte nu sunt murdărite ca urmare a acestei folosiri şi în cazul în care ele se murdăresc, antreprenorul va lua imediat măsurile necesare pentru a le curăţa.

Antreprenorul va remedia prompt orice deteriorare a drumului, căilor de apă şi structurilor, cauzate de operaţiile executate de el. Antreprenorul va da, în orice moment, personalului şi agenţilor beneficiarului, precum şi oricăror alţi antreprenori care lucrează pe şantier pentru beneficiar, folosinţa liberă a accesului conform necesităţilor pentru execuţia lucrărilor şi instalarea utilajelor.

De la organizările de şantier vor rezulta deşeuri menajere, care se vor colecta selectiv in incinta acesteia. Pentru gestionarea apelor uzate menajera se vor folosi toalete ecologice amplasate in incinta organizării de şantier.

Antreprenorul va încheia un contract cu o firmă specializată care va asigura transportul şi depozitarea deşeurilor la rampele amenajate.

În afara deşeurilor rezultate din procesele tehnologice aplicate pentru execuţia investiției, se vor acumula deşeuri specifice în bazele de utilaje şi la staţiile de asfalt şi betoane.

O parte din deşeurile rezultate din lucrările de construcţie pot fi refolosite.

Utilizarea deşeurilor are impact pozitiv asupra mediului prin:

-	micşorarea necesarului de materiale pietroase extrase din litosferă

-	micşorarea producţiei fabricilor de materiale de construcţii şi, implicit, scăderea poluării cauzate de tehnologiile folosite de acestea

-	micşorarea consumului de energie pentru producerea materialelor de construcţie.

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Disconfortul populaţiei pe perioada de execuţie a lucrărilor este temporar şi va fi redus prin măsurile de diminuare menţionate. Investiţia va duce la creşterea nivelului de confort al locuitorilor.

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier, conform proiectului şi se vor desfăşura doar pe amplasamentul destinat acestuia.

La terminarea execuţiei lucrărilor, terenul se va readuce la starea iniţială şi se va semăna iarbă.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 10 din 01.11.2022 emis de Comuna Meseşenii de Jos, terenul este situat în intravilanul şi extravilanul Comunei  Meseşenii de Jos şi Comunei Crasna, aparţinând domeniului public.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: pentru realizarea investiţiei este necesar a se subtraversa şi supratraversa cursul de apă necadastrat

- zone costiere şi mediul marin: nu este cazul

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă, va conduce la creşterea confortului şi realizarea cadrului igienico-sanitar pentru populaţie şi dezvoltarea reţelelor de utilităţi,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă amplasamentului propus nu se desfăşoară alte proiecte;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și condițiile din respectiva Decizie etapei de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Localizarea proiectului :

Bazinul hidrografic: Someș

Cursul de apă : (denumire şi cod cadastral): Râul Someș cod.II 1.031.00.00.00.0

localitatea Meseșenii de Jos, comuna Meseșenii de Jos, județul Sălaj

coordonator hidro-edilitar de zonă:  A.N.  ”Apele Romane” - Administraţia Bazinală de Apă Someș-Tisa.

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Națională ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa, nr. 18 din 17.02.2023 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 1512/20.02.2023, decizie justificată prin următoarele: proiectul propus nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă;

- Respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. SJ-00 din 0.00.2023, eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, înregistrat la APM Sălaj nr. 0000 din 00.00.2023:

- Este obligatorie obținerea permisului de traversare conform Ord. nr. 3404/2012, pentru aprobarea Procedurii de emitere a permisului de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare împotriva inundațiilor și a îndrumarului tehnic pentru proiectarea și realizarea lucrărilor de traversare a lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare impotriva inundațiilor.

- Începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor.

- Este interzisă degradarea albiei și malurilor pe parcursul execuției lucrărilor. Se vor lua toate măsurile necesare pentru apărarea obiectivelor socio-economice și terenurilor riverane împotriva inundațiilor, atât pe parcursul execuției, cât și pe parcursul exploatării.

- Orice avarie survenită la lucrări în timpul execuției sau exploatării acestora, datorită fenomenelor hidro-meteorologice periculoase independente de activitatea de întreținere și exploatare a lucrărilor hidrotehnice, intră în sarcina beneficiarului.

- Se interzice evacuarea de ape uzate, deșeuri și alte substanțe poluatoare în apele de suprafață sau subterane.

- În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

- Pentru orice alte lucrări pe ape sau în legătură cu apele beneficiarul va solicita Aviz de gospodărire a apelor, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.

- Soluţiile constructive pentru traversarea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare sau pentru executarea de lucrări în zonele de protecţie ale acestora vor fi astfel concepute încât în perioada execuţiei şi în continuare, pe toată durata exploatării, să nu se afecteze stabilitatea sau funcţionalitatea lucrărilor de gospodărire a apelor cu rol de apărare. De asemenea, nu va fi împiedicat accesul pentru întreţinere, reparare sau intervenţie.

- Pentru ca subtraversările să poată fi identificate în teren, în mod deosebit în perioadele de ape mari, poziţiile acestora vor fi marcate prin cel puţin două repere (borne), unul la coronamentul lucrării de gospodărire a apelor cu rol de apărare, iar altul în interiorul zonei apărate, lângă piciorul taluzului.

- Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- În cazul în care apar modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.

- La punerea în funcţiune a lucrărilor avizate beneficiarul va solicita și va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

- Respectarea regimului restricționat de folosință a terenurilor în zona de protecție a cursurilor de apă, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 2. și luarea măsurilor necesare de asigurare a stabilității albiei și malurilor în zona traversării.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea condiţiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. SJ-00 din 00.00.2023, eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 cu modificările ulterioare, titularul are obligaţia ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații, 		   			  Şef Serviciu CFM,

ing. Gizella BALINT 				               		 Cons. Radu HIDEG

Întocmit,

cons. Ovidiu SPIN