Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 00 din 28.09.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Hereclean, cu sediul în com. Hereclean, sat Hereclean, nr.26, jud. Sălaj, pentru proiectul: „REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA HERECLEAN, LOCALITĂŢILE GURUSLĂU ŞI DIOŞOD, JUDEŢUL SĂLAJ”, propus a fi amplasat com. Hereclean, sat Guruslău şi Dioşod, F.N, judeţul Sălaj, înregistrată la A.P.M  Sălaj cu nr. 448 / 16.01.2023,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 10.08.2023, că proiectul: „REŢEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA HERECLEAN, LOCALITĂŢILE GURUSLĂU ŞI DIOŞOD, JUDEŢUL SĂLAJ”, propus a fi amplasat în com. Hereclean, sat Guruslău şi Dioşod, F.N, judeţul Sălaj, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. b) – proiecte de dezvoltare urbană , inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto publice;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Comuna Hereclean,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin realizarea acestei investiții se asigură condițiile tehnice necesare funcționării corespunzătoare a rețelei, în condiții de siguranță și confort, precum și îmbunătățirea calității vieții oameniilor:

- toate lucrările propuse vor fi amplasate pe teren public;

- rețeaua a fost dimensionată ținând cont de perspectiva de extindere a rețelelor de canalizare;

- asigură cheltuieli de exploatare și întreținere minime;

- lucrările propuse se corelează cu lucrările existente, sau care urmează a se realiza în zonă;

- rețelele de canalizare proiectate permit noi extinderi, dacă cerințele urbanistice vor impune acest lucru în viitor;

- realizarea unui confort edilitar pentru locuitorii din zonă;

- creșterea nivelului de trai și confortului riveranilor.

Lucrările vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltării zonei prin:

- creșterea gradului de protecție a populației și punerea în siguranță a obiectivelor socio-economice din aria proiectului;

- creșterea calităţii vieţii prin reducerea riscului de îmbolnăvire a populației;

- dezvoltarea economică a ariei de implementare a proiectului prin asigurarea condiţiilor unor noi investiţii.

Obiectivul de investiție aparține bazinului hidrografic Someș pe cursurile de apă Guruslău (cod cadastral II-2.17.2), Zalău (cod cadastral II-2.17). Suprafeţele de teren ocupate temporar, în timpul execuției şi definitiv cu lucrările realizate aparţin domeniului public al comunei Hereclean.

Suprafețele utilizate temporar sunt cele aferente organizării de șantier și necesare realizării investiției. Pentru organizarea de şantier este necesar să se stabilească o suprafaţă de cca. 20,0 m x 10,0 m = 200 m2 (0,02 ha), unde să se monteze construcţii temporare pentru personalul de şantier şi depozitarea tuburilor şi materialelor ce urmează să fie puse în operă. Suprafaţa ocupată temporar la realizarea investiției este de 23281 m x 2.0 m= 46562 mp pentru realizarea extinderii rețelei de canalizare.

Soluția propusă în cadrul primei variante presupune realizarea unui sistem de colectare al apelor uzate format din colectoare PVC cu diametru cuprins între 200 și 250 mm.

Tabel 1 – Lista de lucrări a sistemului de canalizare

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conductă PVC SN8 DN250 mm | 9447 | m |
| 2 | Conductă PVC SN8 DN200 mm | 5251 | m |
| 3 | Conductă PEID SDR 17 PN 10 DN125 mm | 1933 | m |
| 4 | Conductă PEID SDR 11 PN 16 DN110 mm | 4598 | m |
| 5 | Conductă PEID SDR 17 PN 10 DN110 mm | 1689 | m |
| 6 | Conductă PEID SDR 17 PN 10 DN63 mm | 124 | m |
| 7 | Conductă PEID SDR 17 PN 10 DN50 mm | 239 | m |
| 8 | Cămin de vizitare | 255 | bucăți |
| 9 | Racord canalizare (inclusiv cămin racord) | 736 | bucăți |
| 10 | Conductă racord PVC SN8 DN160 mm | 3651 | m |
| 11 | Tub protecție OL ɸ159x6 mm | 20 | m |
| 12 | Tub protecție OL ɸ245x8 mm | 72 | m |
| 13 | Tub protecție OL ɸ 299x8 mm | 29 | m |
| 14 | Tub protecție OL ɸ 324x8 mm | 45 | m |
| 15 | Tub protecție OL ɸ 377x10 mm | 10 | m |
| 16 | Tub protecție PEID 160x9.5 mm | 56 | m |
| 17 | Tub protecție PEID 225x13.4 mm | 158 | m |
| 18 | Subtraversare DJ | 15 | bucăți |
| 19 | Subtraversare vale | 16 | bucăți |
| 20 | Subtraversare CF | 1 | bucăți |
| 21 | Subtraversare DN | 1 | bucăți |
| 22 | Stație de pompare apă uzată | 10 | bucăți |
| 23 | Stație de pompare individuală-racord | 2 | bucăți |
| 24 | Stație de pompare duplex-racord | 7 | bucăți |
| 25 | Cămine de curățare | 31 | bucăți |
| 26 | Cămine de curățare și golire | 13 | bucăți |
| 27 | Cămine de curățare și aerisire | 1 | bucăți |
| 28 | Cămine de disipare | 10 | bucăți |

Tabel 2 – Lista de lucrări a sistemului de canalizare în localitatea Dioșod

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conductă PVC SN8 DN250 mm | 6294 | m |
| 2 | Conductă PVC SN8 DN200 mm | 3569 | m |
| 3 | Conductă PEID SDR 11 PN 16 DN110 mm | 4598 | m |
| 4 | Conductă PEID SDR 17 PN 10 DN110 mm | 1290 | m |
| 5 | Cămin de vizitare | 168 | bucăți |
| 6 | Racord canalizare (inclusiv cămin racord) | 504 | bucăți |
| 7 | Conductă racord PVC SN8 DN160 mm | 2683 | m |
| 8 | Tub protecție PEID 225x13.4 mm | 36 | m |
| 9 | Subtraversare vale | 1 | bucăți |
| 10 | Stație de pompare apă uzată | 5 | bucăți |
| 11 | Cămine de curățare | 27 | bucăți |
| 12 | Cămine de curățare și golire | 3 | bucăți |
| 13 | Cămine de curățare și aerisire | 1 | bucăți |
| 14 | Cămine de disipare | 5 | bucăți |

Tabel 3 – Lista de lucrări a sistemului de canalizare în localitatea Guruslău

| Nr. Crt. | Denumire | Cantitate | U.M. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conductă PVC SN8 DN250 mm | 3153 | m |
| 2 | Conductă PVC SN8 DN200 mm | 1682 | m |
| 3 | Conductă PEID SDR 17 PN 10 DN125 mm | 1933 | m |
| 4 | Conductă PEID SDR 17 PN 10 DN110 mm | 399 | m |
| 5 | Conductă PEID SDR 17 PN 10 DN63 mm | 124 | m |
| 6 | Conductă PEID SDR 17 PN 10 DN50 mm | 239 | m |
| 7 | Cămin de vizitare | 87 | bucăți |
| 8 | Racord canalizare (inclusiv cămin racord) | 232 | bucăți |
| 9 | Conductă racord PVC SN8 DN160 mm | 968 | m |
| 10 | Tub protecție OL ɸ159x6 mm | 20 | m |
| 11 | Tub protecție OL ɸ245x8 mm | 72 | m |
| 12 | Tub protecție OL ɸ 299x8 mm | 29 | m |
| 13 | Tub protecție OL ɸ 324x8 mm | 45 | m |
| 14 | Tub protecție OL ɸ 377x10 mm | 10 | m |
| 15 | Tub protecție PEID 160x9.5 mm | 56 | m |
| 16 | Tub protecție PEID 225x13.4 mm | 122 | m |
| 17 | Subtraversare DJ | 15 | bucăți |
| 18 | Subtraversare vale | 15 | bucăți |
| 19 | Subtraversare CF | 1 | bucăți |
| 20 | Subtraversare DN | 1 | bucăți |
| 21 | Stație de pompare apă uzată | 4 | bucăți |
| 22 | Stație de pompare individuală | 2 | bucăți |
| 23 | Stație de pompare duplex | 7 | bucăți |
| 24 | Cămine de curățare | 4 | bucăți |
| 25 | Cămine de curățare și golire | 10 | bucăți |
| 26 | Cămine de disipare | 5 | bucăți |

Pentru evacuarea apei uzate menajere, de la gospodării și agenți economici, este necesară introducerea sistemului de canalizare și execuția a 736 racorduri.

Rețeaua propusă se va executa din PVC SN 8 DN 200/250 și va avea o lungime totală de 23,281 km, 14,698 km a conductelor gravitaționale și o lungime de 8,583 km a conductelor sub presiune, va fi alcătuită din tronsoane de conductă de canalizare în sistem separativ, colectând apele uzate menajere de la consumatorii de apă de pe străzile pe care le deservește, prin intermediul colectorului. Rețeaua se va poza subteran, în zona drumului public, la adâncimea minimă de 1.2 m, măsurată de la generatoarea superioară a conductei la cota definitivă a terenului.

Stațiile de pompare vor fi amplasate pentru evitarea adâncimilor mari de pozare și pentru traversarea unor cursuri de apă. Pe traseul rețelei de canalizare s-au prevăzut 10 stații de pompare ape uzate, caracteristicile pompelor sunt următoarele:

Tabel 4 – Caracteristici stații de pompare

| DIMENSIONARE STAȚII DE POMPARE APĂ UZATĂ |
| --- |
|  |  | Debit specific orar maxim = |  |  | 7.59 | l/s |  |
|  |  | Lungime totală gravitațională= |  |  | 14698 | m |  |
|  |  | Debit specific/m conductă = |  |  | 0.000516397 | l/s |  |
|  | Spau 1 |
| Total lungime conductă colectată= | 330 | m |
| Q(l/s)= | 3.00 | Q = | 0.17 | l/s = | 0.61 | mc/h |  |
|  |  | H = | 15000 | mmCA | 15 | mca |  |
| Total lungime PEID PE 100 DN 110= | 305 | m |
|  | CT= | 237.25 | Adâncime t cămin Hc(m)= | 2.15 | Secțiune cămin(mp)= | 1.77 |
|  | Ci= | 235.5 | Diametru cămin Di (m)= | 1.5 | H decantor Hd(m)= | 0.31 |
|  | Cr= | 235.10 |  |  |  | H decantor se adoptă= | 0.4 |
|  | Crefulare | 236.04 | t(min)= | 3 | se adoptă între 3-5 min dacă Q < 5.0 l/s |
|  | Vu=Qxt(mc) | 0.54 | t(s)= | 180 | se adoptă între 2-15 min dacă Q > 5.0 l/s |
|  | Spau 2 |
| Total lungime conductă colectată= | 9863 | m |
| Q(l/s)= | 6.00 | Q = | 5.09 | l/s = | 18.34 | mc/h |  |
|  |  | H = | 130000 | mmCA | 130 | mca |  |
| Total lungime PEID PE 100 PN 16 DN 110= | 4598 | m |
|  | CT= | 243.25 | Adâncime t cămin Hc(m)= | 2.36 | Secțiune cămin(mp)= | 1.77 |
|  | Ci= | 241.29 | Diametru cămin Di (m)= | 1.5 | H decantor Hd(m)= | 1.43 |
|  | Cr= | 240.89 |  |  |  | H decantor se adopta= | 0.4 |
|  | Crefulare | 242.04 | t(min)= | 7 | se adoptă între 3 - 5 min dacă Q < 5.0 l/s |
|  | Vu=Qxt(mc) | 2.52 | t(s)= | 420 | se adopta intre 2 - 15 min dacă Q > 5.0 l/s |
|  | Spau 3 |
| Total lungime conductă colectată= | 345 | m |
| Q(l/s)= | 3.00 | Q = | 0.18 | l/s = | 0.64 | mc/h |  |
|  |  | H = | 25000 | mmCA | 25 | mca |  |
| Total lungime PEID PE 100 DN 110= | 274 | m |
|  | CT= | 312.95 | Adâncime t cămin Hc(m)= | 2.11 | Sectiune camin(mp)= | 1.77 |
|  | Ci= | 311.24 | Diametru cămin Di (m)= | 1.5 | H decantor Hd(m)= | 0.31 |
|  | Cr= | 310.84 |  |  |  | H decantor se adoptă= | 0.4 |
|  | Crefulare | 311.74 | t(min)= | 3 | se adoptă între 3 - 5 min dacă Q<5.0 l/s |
|  | Vu=Qxt(mc) | 0.54 | t(s)= | 180 | se adoptă între 2 - 15 min dacă Q>5.0 l/s |
|  | Spau 4 |
| Total lungime conductă colectată= | 2597 | m |
| Q(l/s)= | 3.00 | Q = | 1.34 | l/s = | 4.83 | mc/h |  |
|  |  | H = | 20000 | mmCA | 20 | mca |  |
| Total lungime PEID PE 100 DN 110= | 279 | m |
|  | CT= | 273.1 | Adâncime t cămin Hc(m)= | 2.82 | Secțiune cămin(mp)= | 1.77 |
|  | Ci= | 270.68 | Diametru cămin Di (m)= | 1.5 | H decantor Hd(m)= | 0.31 |
|  | Cr= | 270.28 |  |  |  | H decantor se adopta= | 0.4 |
|  | Crefulare | 271.89 | t(min)= | 3 | se adoptă între 3 - 5 min dacă Q < 5.0 l/s |
|  | Vu=Qxt(mc) | 0.54 | t(s)= | 180 | se adoptă între 2 - 15 min dacă Q > 5.0 l/s |
|  | Spau 5 |
| Total lungime conductă colectată= | 505 | m |
| Q(l/s)= | 3.00 | Q = | 0.26 | l/s = | 0.94 | mc/h |  |
|  |  | H = | 20000 | mmCA | 20 | mca |  |
| Total lungime PEID PE 100 DN 110= | 432 | m |
|  | CT= | 297.29 | Adâncime t cămin Hc(m)= | 2.15 | Secțiune cămin(mp)= | 1.77 |
|  | Ci= | 295.54 | Diametru cămin Di (m)= | 1.5 | H decantor Hd(m)= | 0.31 |
|  | Cr= | 295.14 |  |  |  | H decantor se adoptă= | 0.4 |
|  | Crefulare | 296.08 | t(min)= | 3 | se adoptă între 3 - 5 min dacă Q < 5.0 l/s |
|  | Vu=Qxt(mc) | 0.54 | t(s)= | 180 | se adoptă între 2 - 15 min dacă Q > 5.0 l/s |
|  | Spau 6 |
| Total lungime conductă colectată= | 14698 | m |
| Q(l/s)= | 8.00 | Q = | 7.59 | l/s = | 27.32 | mc/h |  |
|  |  | H = | 15000 | mmCA | 15 | mca |  |
| Total lungime PEID PE 100 DN 125= | 1933 | m |
|  | CT= | 208.84 | Adâncime t cămin Hc(m)= | 2.46 | Secțiune cămin(mp)= | 1.77 |
|  | Ci= | 206.78 | Diametru cămin Di (m)= | 1.5 | H decantor Hd(m)= | 1.90 |
|  | Cr= | 206.38 |  |  |  | H decantor se adoptă= | 0.4 |
|  | Crefulare | 207.63 | t(min)= | 7 | se adoptă între 3 - 5 min dacă Q < 5.0 l/s |
|  | Vu=Qxt(mc) | 3.36 | t(s)= | 420 | se adoptă între 2 - 15 min dacă Q > 5.0 l/s |
|  | Spau 7 |
| Total lungime conductă colectată= | 799 | m |
| Q(l/s)= | 3.00 | Q = | 0.41 | l/s = | 1.49 | mc/h |  |
|  |  | H = | 10000 | mmCA | 10 | mca |  |
| Total lungime PEID PE 100 DN 110= | 47 | m |
|  | CT= | 222.18 | Adâncime t cămin Hc(m)= | 2.66 | Secțiune cămin(mp)= | 1.77 |
|  | Ci= | 219.92 | Diametru cămin Di (m)= | 1.5 | H decantor Hd(m)= | 0.31 |
|  | Cr= | 219.52 |  |  |  | H decantor se adopta= | 0.4 |
|  | Crefulare | 220.97 | t(min)= | 3 | se adoptă între 3 - 5 min dacă Q < 5.0 l/s |
|  | Vu=Qxt(mc) | 0.54 | t(s)= | 180 | se adoptă între 2 - 15 min dacă Q > 5.0 l/s |
|  | Spau 8 |
| Total lungime conductă colectată= | 117 | m |
| Q(l/s)= | 3.00 | Q = | 0.06 | l/s = | 0.22 | mc/h |  |
|  |  | H = | 10000 | mmCA | 10 | mca |  |
| Total lungime PEID PE 100 DN 110= | 122 | m |
|  | CT= | 223.05 | Adâncime t cămin Hc(m)= | 2.72 | Secțiune cămin(mp)= | 1.77 |
|  | Ci= | 220.73 | Diametru cămin Di (m)= | 1.5 | H decantor Hd(m)= | 0.31 |
|  | Cr= | 220.33 |  |  |  | H decantor se adopta= | 0.4 |
|  | Crefulare | 221.84 | t(min)= | 3 | se adoptă între 3 - 5 min dacă Q < 5.0 l/s |
|  | Vu=Qxt(mc) | 0.54 | t(s)= | 180 | se adoptă între 2 - 15 min dacă Q > 5.0 l/s |
|  | Spau 9 |
| Total lungime conductă colectată= | 2884 | m |
| Q(l/s)= | 3.00 | Q = | 1.49 | l/s = | 5.36 | mc/h |  |
|  |  | H = | 10000 | mmCA | 10 | mca |  |
| Total lungime PEID PE 100 DN 110= | 143 | m |
|  | CT= | 212.38 | Adâncime t cămin Hc(m)= | 2.30 | Secțiune cămin(mp)= | 1.77 |
|  | Ci= | 210.48 | Diametru cămin Di (m)= | 1.5 | H decantor Hd(m)= | 0.31 |
|  | Cr= | 210.08 |  |  |  | H decantor se adoptă= | 0.4 |
|  | Crefulare | 211.17 | t(min)= | 3 | se adoptă între 3 - 5 min dacă Q < 5.0 l/s |
|  | Vu=Qxt(mc) | 0.54 | t(s)= | 180 | se adoptă între 2 - 15 min dacă Q > 5.0 l/s |
|  | Spau 10 |
| Total lungime conductă colectată= | 58 | m |
| Q(l/s)= | 3.00 | Q = | 0.03 | l/s = | 0.11 | mc/h |  |
|  |  | H = | 10000 | mmCA | 10 | mca |  |
| Total lungime PEID PE 100 DN 110= | 124 | m |
|  | CT= | 211.33 | Adâncime t cămin Hc(m)= | 2.49 | Secțiune cămin(mp)= | 1.77 |
|  | Ci= | 209.24 | Diametru cămin Di (m)= | 1.5 | H decantor Hd(m)= | 0.31 |
|  | Cr= | 208.84 |  |  |  | H decantor se adoptă= | 0.4 |
|  | Crefulare | 210.12 | t(min)= | 3 | se adoptă între 3 - 5 min dacă Q < 5.0 l/s |
|  | Vu=Qxt(mc) | 0.54 | t(s)= | 180 | se adoptă între 2 - 15 min dacă Q > 5.0 l/s |

Stațiile de pompare vor fi în conformitate cu Avizul Companiei de Apă Someș S.A. sucursala Zalău și vor fi prevăzute cu echipamente pentru integrarea în sistem SCADA. Materialul conductelor de racord va fi în concordanță cu cel al rețelei, respectiv PVC SN8.

Căminele de vizitare proiectate necesare unei bune funcționări a canalizării, se vor executa conform STAS 2448 – 82. Acestea se regăsesc în număr de 255 bucăți (168 bucăți pentru localitatea Dioșod și 87 bucăți pentru localitatea Guruslău). La trecerile prin căminele de vizitare a conductelor din PVC au fost prevăzute piese de trecere speciale de tip A sau tip B în funcție de locul de racordare a conductei din PVC (fie în pereții căminelor, fie în fundația acestora). Rama și capacul vor fi carosabile, tip IV, din fontă – SR EN 124 și prevăzute cu balama de blocare și inscripționate corespunzător.

Căminele de racord vor fi amplasate la limita de proprietate și vor fi amplasate din material plastic DN 315 mm.Conductele de racord vor fi din PVC SN 8, De 160 mm pentru consumatori casnici, iar pentru consumatori economici, industriali, instituții sau alți consumatori cu debite de consum ridicate, aceste vor fi din PVC SN8 De 200 mm.

Execuția lucrărilor la rețeaua de canalizare va începe din aval înspre amonte. La adâncimi mai mari de 1.50 m se vor utiliza în mod obligatoriu sprijiniri de mal. Pe masură ce lucrările avansează înspre amonte se vor realiza și racordurile de la consumatori la rețea.

Înainte de deversarea apelor uzate în rețelele gravitaționale, se va amplasa câte un cămin pentru disipare a energiei, de unde apa va fi transportată gravitațional în căminul de vizitare aferent.

Conductele de canalizare vor fi amplasate pe un pat de nisip de 0.10 m, iar deasupra generatoarei superioare umplutura de nisip va avea 30 cm. După executarea propriu-zisă a rețelei de canalizare se va efectua proba de etanșeitate a conductei, ca fiind faza de execuție determinantă. La finalizarea lucrărilor se va realiza în mod obligatoriu inspecția CCTV, iar raportul cu vizualizarea conductei se va anexa la Cartea Construcției.

Se va avea în vedere semnalizarea provizorie a lucrărilor pe perioada execuției precum şi la terminarea lucrărilor prin marcaje orizontale şi indicatoare de reglementare a priorității.

Traversările de drum județean/național se vor realiza prin foraj orizontal și vor fi prevăzute cu tuburi de protecție din OL, având un diametru cu cel putin 100 mm mai mare decât diametrul conductei protejate. Eventualele neconcordanțe între proiectul tehnic și condițiile impuse de drumurile județene vor fi transmise proiectantului pentru corelare.

Traversările cursurilor de apă – se vor realiza prin foraj orizontal și vor fi prevăzute cu tuburi de protecție din PEID, având un diametru cu cel putin 100 mm mai mare decât diametrul conductei protejate.

În vederea respectării cerințelor minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare, sau mobile, beneficiarul are obligația de a desemna un coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă pe toată durata elaborarii proiectului.

Tabel 5 – Caracteristici subtraversărilor de drumuri

| Nr crt | Denumire drum | Lungime subtraversare (m) | Material și diametrul tub de protecție |
| --- | --- | --- | --- |
| Subtraversare drum județean |
| 1 | SBDJ1 | 8.00 | OL 299 x 8mm |
| 2 | SBDJ2 | 8.00 | OL 324 x 8mm |
| 3 | SBDJ3 | 8.00 | OL 245 x 8mm |
| 4 | SBDJ4 | 8.00 | OL 324 x 8mm |
| 5 | SBDJ5 | 8.00 | OL 159 x 6mm |
| 6 | SBDJ6 | 7.00 | OL 299 x 8mm |
| 7 | SBDJ7 | 10.00 | OL 245 x 8mm |
| 8 | SBDJ8 | 9.00 | OL 324 x 8mm |
| 9 | SBDJ9 | 7.00 | OL 299 x 8mm |
| 10 | SBDJ10 | 6.00 | OL 159 x 6mm |
| 11 | SBDJ11 | 10.00 | OL 377 x 10mm |
| 12 | SBDJ12 | 10.00 | OL 324 x 8mm |
| 13 | SBDJ13 | 7.00 | OL 299 x 8mm |
| 14 | SBDJ14 | 10.00 | OL 324 x 8mm |
| 15 | SBDJ15 | 14.00 | OL 245 x 8mm |
| Subtraversare cursuri de apă |
| 1 | SBV2 | 17.00 | PEID PN10 De225 x 13.4 mm |
| 2 | SBV3 | 10.00 | PEID PN10 De225 x 13.4 mm |
| 3 | SBV4 | 24.00 | PEID PN10 De225 x 13.4 mm |
| 4 | SBV5 | 42.00 | PEID PN10 De225 x 13.4 mm |
| 5 | SBV6 | 13.00 | PEID PN10 De225 x 13.4 mm |
| 6 | SBV7 | 7.00 | PEID PN10 De160 x 9.5 mm |
| 7 | SBV8 | 7.00 | PEID PN10 De160 x 9.5 mm |
| 8 | SBV9 | 7.00 | PEID PN 10 De225 x 13.4 mm |
| 9 | SBV10 | 7.00 | PEID PN10 De160 x 9.5 mm |
| 10 | SBV11 | 7.00 | PEID PN10 De160 x 9.5 mm |
| 11 | SBV12 | 7.00 | PEID PN10 De160 x 9.5 mm |
| 12 | SBV13 | 5.00 | PEID PN10 De160 x 9.5 mm |
| 13 | SBV14 | 10.00 | PEID PN10 De160 x 9.5 mm |
| 14 | SBV15 | 16.00 | PEID PN10 De225 x 13.4 mm |
| 15 | SBV16 | 6.00 | PEID PN10 De160 x 9.5 mm |
| 16 | SBV17 | 10.00 | PEID PN10 De225 x 13.4 mm |
| Subtraversare cale ferată |
| 1 | SBCF | 25.00 | OL 245 x 8mm |
| Subtraversare drum național DN1F |
| 1 | SBDN | 15.00 | OL 245 x 8mm |

Conducta de refulare PEID DN125 mm subtraversează linia de cale ferată. În zona de subtraversare conducta este montată în tub de protecție OL 245 x 8mm și prevăzută cu legături în cămine amplasate de o parte și alta a subtraversării. Subtraversarea se va realiza cu respectarea prevederilor STAS 9312-1987 și a condițiilor impuse în conformitate cu procesul verbal.

Protecția conductei asigură:

- protecția mecanică a conductei pe toată lungimea subtraversării drumului;

- circulația fluentă atat pe calea ferată cât și pe drumul național;

- accesul pentru o intervenție rapidă la conductă, în cazul unei avarii;

- continuitatea procesului de refulare a apei din stația de pompare aferentă;

- evitarea accidentelor ecologice.

Stratul rutier va fi în întregime adus la starea initială. Pe marginea drumului județean vor fi refăcute accesele la proprietăți.

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă.

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: realizarea proiectului implică utilizarea de agregate minerale, balastru şi piatră spartă. Tronsoanele de reţea pozate subteran vor necesita pregătirea patului de pozare prin realizarea de săpături, mecanizat, cu ajutorul utilajelor cu ardere internă, consumatoare de motorină şi benzină. Combustibilul se va achiziţiona de la staţiile de distribuție carburanți autorizate din apropierea frontului de lucru.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- dotarea cu material absorbant și intervenția imediată în cazul în care se observă scurgeri, menținerea autovehiculelor într-o bună stare tehnică, staționarea acestora pe platforme betonate;

- pentru factorul de mediu aer:

- se recomandă stocarea materialelor în grămezi cât mai compacte (raport suprafața/volum cât mai mic);

- deșeurile vor fi evacuate cat mai repede de pe amplasament;

- lucrările cu potențial ridicat de generare a prafului (compactare, manipulări de materiale pulverulente) se vor evita a se realiza în zilele cu vânt puternic. Se vor programa lucrările în funcție de prognoza meteo;

- utilajele folosite in activitatea trebuise sa fie moderne şi întreținute corespunzător şi verificate din punct de vedere al noxelor (revizia tehnica la zi) ;

- la staționare, autovehiculele vor avea motorul oprit;

- pentru zgomot şi vibraţii:

- pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare;

- echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

- echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate;

- pentru sol şi subsol :

- în cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va acționa imediat cu mijloace absorbante. Dacă este cazul se va curăţa zona afectată, iar pământul contaminat va fi excavat şi preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de către firme autorizate;

Lucrări necesare organizării de șantier:

- descrierea lucrărilor necesare orgnizării de şantier

Pe perioada de desfăşurare a execuţiei lucrărilor este necesară realizarea une organizări de şantier, unde se vor depozita materialele necesare execuţiei lucrărilor, deşeurile rezultate din execuţie şi unde vor fi amplasate containerul mobil pentru vestiar, containerul pentru portar, punctul PSI.

Amenajare platformă acces utilaje și materiale;

- săpătură mecanizată;

- nivelare şi compactare;

- aşternere și compactare strat balast (20 cm);

Pregătirea organizării de șantier:

- montare împrejmuire;

- montare panouri informative instalate la intrarea în şantier conform prevederilor legale;

- se asigură un spaţiu pentru depozitarea materialelor;

- dotarea cu mijloace PSI (panou incendiu tip II, lopată, cazma, târnăcop, topor, găleată zincată, stingător portativ);

- materialele rezultate din săpături se transportă în locaţiile stabilite de comun acord cu autorităţile locale;

Etape de realizare a organizării de șantier:

- defrișări și/sau ecologizare zona propusă - în cazuri extreme și cu aprobarea Consultantului Supervizare;

- crearea unui acces principal cu legătură directă și fără obstacole față de o stradă principală din imediata apropriere;

- excavarea până la maximum 20 de cm din stratul pământului vegetal;

- nivelare, compactare;

- împrejumuirea organizării conform proiectului;

- împrăștierea și compactarea stratului de balast (20 cm);

- plasarea barăcilor – birou;

- amplasarea toaletelor ecologice;

- amplasare panouri de identificare;

Împrejmuiri provizorii și porți de acces  - este folosită în vederea delimitării organizării de șantier, creând un cadru propice de lucru și siguranță pentru antreprenor.

În jurul șantierului se va ridica o împrejmuire temporară din panouri mobile cu talpă prevăzută cu poartă de acces, în condițiile prevăzute de lege. Împrejmuirea și poarta de acces vor avea 1,8 m înălțime. Va fi pus la dispoziție un lacăt și un lanț pentru fiecare poartă de acces, porțile de acces vor fi păstrate închise în afara programului de lucru. De asemenea, se va pune la dispoziția supervizorului o cheie pentru fiecare lacăt.

Toate împrejmuirile și porțile din șantier vor fi verificate și întreținute în mod regulat și orice defect reparat fără întârziere.

Zone de depozitare

Materialele și echipamentele comandate și livrate în șantier vor fi depozitate în zona special amenajată, spații tehnice, în conformitate cu recomandările producătorului, în cadrul organizării de șantier. Aceste zone special amenajate se definesc ca fiind zone de depozitare.

Conductele și fitingurile nu se vor depozita direct pe sol, vor fi depozitate într-un mediu curat, pentru a preveni contaminarea și deterioarea acestora înaintea încorporării în lucrări.

Conductele nu vor fi depozitate pe străzi și vor fi protejate la fiecare capăt, până când acestea vor fi încorporate în lucrări.

Materialele excedentare vor fi trimise spre depozitare sau spre valorificare, în locul agrementat indicat de către beneficiar.

Materialele vor fi distribuite pe zone de lucru, pe măsură ce este nevoie de ele. Nu va fi tolerată nicio depozitare definitivă în zona şantierului.

Evacuarea deșeurilor

Deșeurile menajere rezultate în urma activității desfășurate, după darea în funcțiune a obiectivului vor fi colectate, transportate și neutralizate, de către societatea de salubrizare în baza unui contract încheiat între părți. Deșeurile vor fi depozitate numai în recipienți tip amplasați în locuri special amenajate.

Înlăturarea deşeurilor de pe şantier trebuie să se conformeze cu regulamentele locale şi naţionale referitoare la transport şi evacuare. Se va pune la dispoziţie un număr suficient de containere selective şi se va asigura evacuarea lor pe durata lucrărilor.

Containerele vor fi golite de către o întreprindere specializată. Această operaţie are ca scop facilitarea şi organizarea gestiunii deşeurilor și nu diminuează cu nimic responsabilităţile asociaţilor/subantreprenorilor faţă de deşeurile lor.

Se va asigura zilnic curăţarea zonelor de lucru şi transportul cu mijloace adaptate a tuturor deşeurilor până la containere. Au fost prevăzute 3 containere de deșeuri, pentru colectare selectivă în conformitate cu legislația în vigoare.

b) localizarea organizării de șantier

Pentru această lucrare se propune realizarea unei organizări de șantier între localitățile Guruslău și Dioșod, având o suprafață de 200 mp, accesul la organizarea de șantier se va face de pe DC7 către localitățile în care se execută lucrările permanente.

Autoritatea contractantă va avea acces în șantier și la toate punctele de lucru sau locurile în care lucrarea este pregătită sau de unde materialele sau echipamentele sunt procurate, în orice moment în limite rezonabile.

Înainte de începerea lucrărilor, se va analiza situația în teren, se vor obține toate aprobările de la administratorii căilor de acces privind circulația în zonă și va supune aprobării supervizorului traseele optime pentru transportul materialelor și echipamentelor în șantier, inclusiv pentru lucrările provizorii pe căile de acces temporare și/sau devieri, împreună cu Planul de Management de Trafic.

c) descrierea impactului asupra mediului al lucrărilor organizării de șantier

Principalele forme de impact ale lucrărilor aferente organizării de șantier sunt:

- îndepărtarea vegetației de pe suprafața organizării de șantier;

- modificarea structurii edafice prin decopertarea și acoperirea cu balast a suprafeței;

d) surse de poluare și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

În perioada de execuție a lucrărilor aferente organizării de șantier, potențialele surse de poluare pot fi:

- pulberile în suspensie rezultate din activitatea de decopertare și din cea de acoperire a suprafețelor de teren cu balast;

- antrenarea unor particule fine în atmosferă datorată lucrărilor de excavare, transvazare a pământului excavat şi manipulării materiilor prime pe amplasament;

- emisiile atmosferice ale utilajelor folosite la realizarea organizării de șantier și pe durata funcționării acesteia;

- pulberile fine antrenate în procesul de manipulare și transport al materialelor folosite la realizarea lucrărilor;

- zgomotul și vibrațiile generate de utilajele folosite la realizarea lucrărilor propuse;

După terminarea lucrărilor se vor demonta împrejmuirile, se vor curăța toate drumurile temporare de acces și se va readuce zona la condiția ei inițială. Refacerea zonei va cuprinde următoarele lucrări: săpare teren, nivelare, strângere și depozitare elemente grosiere, încărcare, transport și descărcare material excedentar.

e) dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

La realizarea lucrărilor prevăzute prin proiect, vor fi luate următoarele măsuri pentru controlul poluanților pentru prevenirea / reducerea impactului la nivelul organizărilor de șantier:

- în cazul în care pentru execuția lucrărilor este necesară depozitarea temporară a pământului, pietrei sau balastului pe teritoriul siturilor de interes comunitar, acest lucru se va face în limita unor spații de depozitare agreate de administratorul sitului;

- în afara depozitelor de materiale și a celor de deșeuri prevăzute în proiect, nu se vor folosi alte suprafețe pentru amplasarea materialelor de construcție și a deșeurilor;

- deşeurile rezultate pe perioada de construcţie (menajere şi tehnologice) se vor colecta și depozita temporar în locaţii şi în recipiente adecvate şi vor fi eliminate sau valorificate prin firme specializate şi autorizate;

- în afara depozitelor de materiale și a celor de deșeuri prevăzute în proiect, nu se vor folosi alte suprafețe pentru amplasarea materialelor de construcție și a deșeurilor;

- vor fi utilizate doar mijloace de transport și utilaje corespunzătoare normelor tehnice din domeniu, astfel încât să fie prevenite deversările de combustibil sau de ulei de la motoarele acestora;

- pentru reducerea emisiilor atmosferice, pulberilor fine de praf, zgomotelor şi vibraţiilor se va evita supraturarea motoarelor autovehiculelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier;

- lucrările de întreținere și eventualele reparații necesare mijloacelor de transport și utilajelor de lucru nu se vor executa la nivelul organizărilor de șantier, ci la ateliere de specialitate;

- vor fi respectate prevederile din fișele de securitate ale substanțelor periculoase (dacă este necesară utilizarea acestora) privind depozitarea, manipularea, transportul și utilizarea, iar personalul care utilizează materialele în cauză va fi instruit corespunzător pentru o gestionare eficientă a riscurilor;

- la finalizarea lucrărilor toate perimetrele de lucru și suprafețele ocupate de organizarea de șantier vor fi readuse la starea naturală inițială;

- va fi redusă la minimum durata de ocupare a suprafețelor de teren cu materialul excavat, iar depozitarea temporară a acestuia se va realiza pe o perioadă foarte scurtă până la încărcarea în mijloacele auto;

- lucrările se vor desfășura cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă;

- întreținerea utilajelor (spălarea lor, efectuarea de reparații, schimburi de piese, de uleiuri, alimentarea cu carburanți etc.) se va realiza numai în locurile special amenajate;

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Disconfortul populaţiei pe perioada de execuţie a lucrărilor este temporar şi va fi redus prin măsurile de diminuare menţionate. Investiţia va duce la creşterea nivelului de confort al locuitorilor.Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier, conform proiectului şi se vor desfăşura doar pe amplasamentul destinat acestuia. La terminarea execuţiei lucrărilor, terenul se va readuce la starea iniţială şi se va semăna iarbă.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 31 din 14.03.2023 emis de primăria comunei Hereclean, terenul este situat în intravilanul şi extravilanul satelor Guruslău şi Dioşod aparţinătoare comunei Hereclean, aparţinând domeniului public.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: pentru realizarea investiţiei este necesar a se subtraversa şi supratraversa cursul de apă necadastrat

- zone costiere şi mediul marin: nu este cazul

- zonele montane şi forestiere: nu este cazul

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: nu este cazul

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă, va conduce la creşterea confortului şi realizarea cadrului igienico-sanitar pentru populaţie şi dezvoltarea reţelelor de utilităţi,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă amplasamentului propus nu se desfăşoară alte proiecte;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și condițiile din respectiva Decizie etapei de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

Localizarea proiectului :

Bazinul hidrografic: Someș

Cursul de apă - (denumire şi cod cadastral): valea Guruslău (cod.II 2.017.03.00.00.0), valea Zalău (cod cadastral II-2.017.00.00.00.0) şi valea Dioşod (cod cadastral II-2.020.02.01.00.0), județul Sălaj

coordonator hidro-edilitar de zonă:  A.N.  ”Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Someș-Tisa.

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Națională ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa, nr. 00 din 00.00.2023 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 0000/00.00.2023, decizie justificată prin următoarele: proiectul propus nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă;

- Respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. SJ-00 din 00.00.2023, eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, înregistrat la APM Sălaj nr. 0000 din 00.00.2023:

- Începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor.

- În cazul redimensionării podurilor, în corelare cu prevederile legale HG nr. 846/2010, se vor redimensiona şi lucrările de traversare cu conductă de canalizare ancorată de acestea.

- Se interzice evacuarea de ape uzate, deșeuri și alte substanțe poluatoare în apele de suprafață sau subterane.

- În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

- Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- În cazul în care apar modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.

- La punerea în funcţiune a lucrărilor avizate beneficiarul va solicita și va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

- Respectarea regimului restricționat de folosință a terenurilor în zona de protecție a cursurilor de apă, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, Anexa nr. 2. și luarea măsurilor necesare de asigurare a stabilității albiei și malurilor în zona traversărilor.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea condiţiilor din Avizul de gospodărire a apelor nr. SJ-00 din 00.00.2023, eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG 92/2021 privind regimul deşeurilor, aprobată prin Legea nr.17/2023.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 cu modificările ulterioare, titularul are obligaţia ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella BALINT

Întocmit,

cons. Ovidiu SPIN