AUTORIZAŢIE DE MEDIU

-Proiect -

# Ca urmare a cererii adresate de S.C. Petrorom S.R.L., cu sediul în judeţul Sălaj, Mun. Zalău, str.Porolissum, nr. 30, tel./fax 0260- 662191, în vederea emiterii autorizaţiei de mediu , înregistrată la A.P.M. Sălaj  cu numărul 3303 din  08.05.2017, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 19/2017, privind organizarea şi funcţionarea Ministerului, şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul protecției mediului,a OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată cu modificări si completări  prin Legea nr. 265/2006, cu modificările si completările ulterioare se emite:

## AUTORIZAŢIA  DE  MEDIU

pentru: Stație distribuție carburanți auto;

din: Șimleu Silvaniei Silvaniei, str. 22 Decembrie 1989, nr.54;

care prevede desfăşurarea următoarelor activităţiconform cod CAEN :

Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine nespecializate, cod rev 2 CAEN 4730(cod rev 1 CAEN 5050) și Depozitări(instalații de depozitare a produselor petroliere), cod rev 2 CAEN 5210(cod rev 1 CAEN 6312)

Documentaţia conţine:

- cerere de autorizare nr. 3303 din  08.05.2017. şi completări depuse prin adresa  cu nr. 3882/05.07.2017;

- fişă de prezentare şi declaraţie;

- dovada achitare plată  tarif , chitanţa cu nr. 14363/08.06.2017;

- dovada anunțării publice;

- plan de situație și încadrare în zonă;

- Deciziei etapei de încadare nr.72/07.06.2015, revizuită la data de 23.08.2016;

- proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.14/12.05.2017 pentru; Construire stație distribuție carburanți auto;

- fișe cu date de securitate;

şi următoarele acte/acte de reglementare emise de alte autorităţi:

-  certificat constatator nr.10708/25.05.2017, emis de ORC Sălaj;

- contract de vidanjare nr.236/31.03.2017 încheiat cu Sc Iloc Impex Prest SRL;

- contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenți economici nr.4103/01.04.2017, încheiat cu SC Salubris SA;

- Certificat de inspecție tehnică în exploatare COV nr. DIE 111004-011 – CIT din 28.06.2017, eliberat de SC Deal Impex SRL;

- autorizație de gospodărire a apelor nr.287/29.06.2017, eliberată de ANAR, ABA Someș-Tisa;

Acte emise de APM Sălaj pe procedură:

-  referat de evaluare întocmit la veruificarea în teren;

- îndrumar nr.100 /20.07.2013;

- decizia de emiterea a autorizației de mediu nr.31/20.07.2017;

## Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:

-  titularul autorizaţiei are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării( inclusiv în  cazul în care urmează să se deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare, ori alte situaţii care implică  schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii)conform legii privind protecţia mediului cu modificări şi completări ulterioare;

- este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta  în urma modificărilor care fac obiectul notificării titularului până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă;

- obligativitatea solicitării şi obţinerii acordului de mediu pentru proiecte publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului.

-monitorizarea si raportarea datelor de monitorizare, anual cf. capitolului  III  din  autorizaţia de mediu;

- menţinerea  valabilităţii/actualizarea actelor  de reglementare/administrative care au stat la baza emiterii prezentei(contracte, conventiile cu societăţile prestatoare de servicii, etc.) pentru asigurarea respectarii legislatiei de mediu;

- respectarea prevederilor din autorizaţiile emise  de alte autorităţi;

-exploatarea instalaţiilor de protecţie a mediului conform regulamentelor de întreţinere şi funcţionare;

- gestiunea deşeurilor cf. HGR 856/2002 cu modificările şi completările  ulterioare  - lunar, registru de evidenţă pentru producerea, stocarea provizorie, tratarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor;

-  titularul are obligaţia respectării prevederilor cf. Legea nr. 211/2011 privind regimul de deşeurilor astfel:

- să ţină o evidenţă strictă a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor;

- să predea deşeurile generate, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori care desfăşoară operaţiuni cuprinse în anexa nr. I A ori nr. I B sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii;

- să permită accesul autorităţilor de inspecţie şi control pe amplasamentele pe care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv la utilajele, tehnologiile şi instalatiile pentru tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor tehnologice, precum şi la documentele care se referă la deşeuri;

- să separe deşeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora;

- se va ţine evidenţa cantităţilor de substanţe periculoase stocate(dacă este cazul) şi consumate;

- să supravegheze desfăşurarea procesului tehnologic, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;

- să ia măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii, poluare accidentală a factorilor de mediu;

- să prevadă şi să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încetarea activităţilor şi închiderea amplasamentelor;

- este interzisă evacuarea apelor uzate în rigolele drumurilor, rigole colectoare de ape pluviale, terenuri, indiferent de folosinţa lor;

- în cazul poluărilor accidentale, să ia măsuri imediate de limitare a zonelor poluate, şi să informeze APM de pe teritoriul administrativ al judeţelor unde se desfăşoară activitatea, GNM-CJ, AN Apele Române (după caz), în maxim 2 ore, după identificarea incidentului;

- să exploateze instalaţiile conform condiţiilor şi parametrilor de funcţionare prevăzuţi;

- să menţină ordinea şi curăţenia în incinta şi în zona limitrofă obiectivului;

- să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;

- să asigure un sistem informaţional intern(operator - conducere) şi extern (către autorităţi) în cazul incidentelor şi poluărilor accidentale;

- să respecte prevederile aplicabile din OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr.19/2008, şi modificată prin OUG nr.15/2009;

- să păstreze obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizaţiei de mediu şi proceselor verbale de control pe linie de mediu;

- declararea, achitarea taxelor la fondul de mediu  cf. OUG 196/2005, aprobată  prin  Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

- solicitarea şi obţinerea unei noi autorizaţii de mediu, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea autorizaţiei existente;

- titularul are obligaţia să anunţe autoritatea de protecţia mediului, sau, după caz celelalte autorităţi competente despre orice situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi să acţioneze pentru refacerea acestuia.

- autorizaţia de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. conform art.17 alin.(3) al OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- în conformitate cu prevederile OUG nr.68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare şi, în termen de 2 ore de la luarea la cunoştinţă a apariţiei ameninţării, să informeze agenţia

judeţeană pentru protecţia mediului şi comisariatul judetean al GNM.

- informarea de urgenţă a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj şi a populatiei din zonă în cazul unei poluări accidentale şi suportarea prejudiciilor cauzate.

Prezenta autorizaţie este valabilă 5 ani de la........., data eliberării, până la......

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

I.	Activitatea autorizată

  - Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

- 3 rezervoare cilindrice orizontale, cu pereţi dubli, montate subteran:

- R1 monocompartimentat - 10 mc (benzină),  rezervorul de benzină va fi prevăzut cu sistem de recuperare vapori;

- R2 monocompartimentat -30 mc (motorină);

- R3 bicompartimentat – 30 mc(motorină) – 1 compartiment 22 mc motorină standard, 1 compartiment 8 mc motorină super Diesel;

-  3 pompe de livrare carburanți:

- Pompa 1: 4 furtune de fiecare parte – 2 motorina standard, unul de benzină fărăr Pb și unul de motorină Super Diesel;

- Pompa 2: 4 furtune de fiecare parte – 2 motorina standard, unul de benzină fărăr Pb și unul de motorină Super Diesel;

- Pompa 3: 2 furtune, câte unul de fiecare parte cu debit mărit, pentru motorină

- pompele de benzină  sunt prevăzute cu sistem de recuperare vapori şi conductă de retur la rezervor pentru furtunurile de benzină;

Cantitatea de benzină estimată a fi tranzitată anual este de 120.000 litri/an.

- alte dotări: copertină metalică, platformă şi căi de acces, rigole betonate, conducte tehnologice, spaţiu amenajat pentru colectarea uleiurilor uzate, semnale luminoase, spaţii verzi, separator de nămol şi hidrocarburi cu V= 8 mc , foraj de hidroobservaţie, în incintă în aval(pe direcţia de curgere a freaticului)în vederea monitorizării calităţii apei preatice(conform condiţiei impuse în avizul de gospodărire a apelor), clădire staţie tip parter care va avea următorele funcţiuni: spaţii de vînzare, birou, vestiar,grup sanitar, magazie.

- Atelier vulcanizare auto, conceput din două compartimente pe structură clasică din zidărie şi planşeu din beton armat. Sc= 90,20 mp;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite – mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:

- nu este cazul; nu desfăşoară activitate de producţie; motorină 800 mc/an; benzină 120 mc/an;

3. Utilităţi – apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):

3.1.Alimentare cu apă: - conform autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 287/29.07.2017, eliberată de de A.N. ″Apele Române″ Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, Cluj Napoca :

a. Sursa: -  subteran, puţ săpat cu H= 4 m şi Dn=1000 mm. Apa se utilizează a în scop potabil, menajer şi tehnologic.

b. Volume şi debite de apă autorizate: - zilnic maxim                                                                 					     	    - zilnic mediu

-  zilnic minim                                                                 					               - anual 0,183 mc;

Funcţionarea este : 365 zile /an , 24 ore/zi;

c. Instalaţii de captare: instalaţie hidrofor;

d. Instalații de aducțiune și înmagazinare:

- conducte PE 100, L 39 m;

- rezervor subteran din beton V  6 mc;

d. Instalaţii de distribuţie a apei: reţea de distribuţie din conducte PE cu Dn= 32 mm şi L= 11 m; e.Volumul de apă asigurat în sursă pentru alimentarea cu apă a folosinţei: V= 0,768 mc;

g. Mod de folosire a apei :

Necesarul total de apă: - maxim m³/zi

- mediu m³/zi;

- minim m³/zi;

Cerinţa totală de apă:  -  maxim m³/zi

-  mediu  m³/zi.

-  minim m³/zi.

3.2. Canalizare: -  - conform autorizaţiei de gospodărire a apelor nr. 287/29.07.2017, eliberată de de A.N. ″Apele Române″ Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, Cluj Napoca :

-  pentru ape uzate menajere: bazin etanș vidanjabil cu V 6 mc;

-  pentru ape tehnologice potențial impurificate, epurate prin separatorul de hidrocarburi, cu evacuare în Valea Cumpăna;

- apele pluviale convenţional curate, sunt colectate printr-o reţea de canalizare pluvială, se evacuează în Valea Cumpăna;

Lungimea conductelor şi colectoarelor de canalizare: 89 m(canalizare menajeră); 110 m(canalizare pluvială).

3.3. Energie electrică: - rețea zonală;

3.4 Energie termică: - centrală  electrică 18 kW ;

4.   Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:

- comert cu amanuntul a carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate

- depozitări;

- intretinerea si repararea autovehiculelor (vulcanizare)

- comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor

- comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

- aprovizionarea staţiei cu carburanţi cu autocisterne ;

- descărcarea carburanţilor în rezervor ;

- distribuirea carburanţilor la beneficiari prin pompe de livrare ;

- comercializarea de piese auto , antigel, apă distilată , ulei motor ;

- comercializarea de bauturi, tigari si cafea;

- servicii de vulcanizare.

5.Produsele şi subprodusele obţinute – cantităţi, destinaţie:

-  nu este cazul;

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie:-  CT electrică

7. Alte date specifice activiţăţii(coduri CAEN care se desfăşoară pe amplasament dar nu intră pe procedura de autorizare): - cf. certificatului constatator;

8.  Programul de funcţionare:

- 24 ore/zi, 7 zile/săptămână ; 365 zile/an;

###### - nr. personal: 10

###### II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

- Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu din dotare (pe factori de mediu):

APA:

- pentru ape uzate menajere: bazin etanș vidanjabil cu V 6 mc;

-  pentru ape tehnologice potențial impurificate, epurate prin separatorul de hidrocarburi, cu evacuare în Valea Cumpăna; evacuarea se face în punctul de coordonate topografice în sistem Stereo 70: X – 330972,822; Y – 209613;

- pentru ape subterane(foraj de hidroobservație): pH: 6,5 - 8,5, materii totale în suspensie: 35 mg/l, produse petroliere: 5 mg/l; coordonate topografice în sistem Stereo 70: X – 330931,91; Y – 211041;

Obligaţiile beneficiarului: respectarea prevederilor din autorizaţia de  gospodărire a apelor

AER: - sistem de recuperare vapori şi conductă de retur la rezervor pentru furtunurile de benzină de la pompe;

- rezervorul de benzină va fi prevăzut cu sistem de recuperare vapori;;

SOL: - spaţiu amenajat, închis, cu pardoseală din beton în interiorul staţiei de sortare;

- pubele pentru colectarea selectivă a deşeurilor ;

- platformă betonată pe toată suprafaţa operaţională;

- rezervoare cilindrice orizontale, cu pereţi dubli, montate subteran;

- rigole betonate cu grilaj metalic pentru colectarea apelor potențial impurificate de pe platforma stației;

- Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: - nu este cazul;

- Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:

Poluanţi evacuaţi în ape:

- indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice și pluviale potențial impurificate epurate în separatorul de hidrocarburi, evacuate în  V.Cumpăna, se vor încadra în limitele maxime admise prin  HG nr. 188/2002(NTPA 001/2002) modificată şi completată cu HG nr. 352/2005, şi conform de gospodărire a apelor nr. 287/29.06.2017, eliberată de de A.N. ″Apele Române″Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa, Cluj Napoca,  valori maxime admise in special:

- pH: 6,5 - 8,5, materii totale în suspensie: 35 mg/l, produse petroliere: 5 mg/l;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere, colectate în bazinul vidanjabil, se vor încadra în limitele maxime admise prin  HG nr. 188/2002(NTPA 001/2002) modificată şi completată cu HG nr. 352/2005 și/sau alte condiții impuse de operatorul rețelei canalizare/stație de epurare;

Poluanţi evacuaţi în aer:

- cf. Ord. MAPPM nr.462/1993 pentru emisii provenite de la funcţionarea autovehiculelor

- în evaluarea calităţii aerului se vor avea în vedere valorile limită prevăzute în Legea nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător ;

- cf. HG nr.568/2001(r1), privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină trebuie să îndeplinească cerințele tehnice de proiectare și exploatare prevăzute la Anexa nr.6. Aceste cerințe sunt stabilșite în scopul reducerii emisiilor totale de COV-uri rezultați din operațiile de încărcare în instalațiile de depozitare a benzinei la stațțile de benzină, sub valoarea țintă de referință 0,01 % în greutate din cantitatea totală anuală tranzitată;

Nivelul de zgomot: - cf. Ord.119/2014;

- toate operaţiunile de manevrare a europubelelor se vor realiza astfel încât să se evite producerea zgomotului şi a altor inconveniente pentru utilizatorii şi receptorii din imediata vecinătate.

###### III. Monitorizarea mediului

- Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, imisiile poluanţilor, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:

APA :

- volume de apa prelevate/evacuate – lunar - registru de evidenţă ;

- concentraţii de poluanţi în apa uzată menajeră evacuată din staţia de epurare la - la solicitarea administratorului rețelei de canalizare/stație de epurare;

- concentraţii de poluanţi ai apelor uzate tehnologice și pluviale potențial impurificate epurate în separatorul de hidrocarburi, evacuate în  V.Cumpăna la indicatorii: pH, materii totale în suspensie, produse petroliere - semestrial (conform autorizaţiei  de gospodărire a apelor nr. 287/29.06.2017), şi la orice solicitare;

- ape subterane:  din forajul de hidroobservație H 4,2 m, Dn 160 mm: indicatorii de calitate: pH, CCOCr, produse petroliere – odată la 2 ani;

AER: - titularul are obligația de a evalua anual emisiile de COV-uri în atmosferă, conform metodologiilor și reglementărilor legale în vigoare, cf. HG 568/2001(r1), art.12, alin.(1);

Nivelul de zgomot: - cf. Ord.119/2014 - se va monitoriza la solicitări ;

Gestiunea deşeurilor:-  cf. HGR 856/2002 cu modificările şi completările ulterioare  - lunar, registru de evidenţă pentru producerea, stocarea provizorie, tratarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor;

Gestiunea substanţelor periculoase: - tipuri, consumuri, cantităţi, mod de ambalare, mod de stocare provizorie – la solicitări, cf.: Legii nr. 360/2003, cu modificări şi completări ulterioare, conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consliliului din 18.12.2006, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (Reach), intrat în vigoare la 01.06.2007; conform Regulamentului CE nr.987/2008 al Comisiei din 08.10.2008 de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006 (Reach) în ceea ce priveşte anexele IV şi V ;

2. Datele ce vor fi raportate autorităţilor teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:

-  orice poluare accidentală sau incident care poate duce la încălcarea prevederilor autorizaţiei demediu în cel mai scurt timp de la producere, maxim 2 ore;

-  în cazul apariţiei unor avarii sau accidente tehnice care determină  neconformarea  cu prevederile  prezentei autorizaţii, titularul activităţii are obligaţia să informeze, de îndată  autoritatea competentă  pentru protecţia mediului despre apariţia avariilor  sau accidentelor şi să ia  măsurile  necesare pentru a restabili condiţiile de funcţionare normale;

-   datele monitorizate conform prevederilor capitolului III din prezenta autorizaţie;

-   orice alte informaţii privind impactul asupra mediului, la solicitări;

###### IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor-

- Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):

- deşeuri menajere, cod 20 03 01 – cca.1,55 to/an;

- deşeuri ambalaje de carton și hârtie, cod 15 01 01 – cca. 0,53 kg/luna ;

- deșeuri de ambalaje din plastic, cod 15 01 02 – cantități variabile;

- deșeuri de cauciu de la vulcanizare, cod cantități variabile;

- deseuri folie din ambalaj, cod  12 01 05 – 210 kg/luna ;

- filtre de cărbune activ  uzate,  cod 15 02 02* - 70 kg/luna ;

- cenușa, cod 10 01 03 – 800 kg/an ;

- ulei uzat de transmisie și ungere, cod 13 02 06* – 10 kg/luna ;

- deseuri solutii apoase uzate acizi de decapare, cod 11 01 05* - 10 l/luna ;

- deseuri solutii apoase uzate de clatire cu continut de substante periculoase, cod 11 01 11* - 30 l/luna ;

- deseuri de degresare cu continut de substante periculoase, cod 11 01 13* -  15  l/luna ;

- deseuri de polistiren armat, cod 16 01 19  – 1 to/an ;

- Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):

- deşeuri menajere, cod 20 03 01 – 230 kg/luna  ;

- deşeuri din carton și hârtie, cod 20 01 01 - 180 kg/luna ;

- deşeuri din lemn cod 03 01 05 -  250 kg/luna ;

- deşeuri din PAFS ( poliesteri armat cu fibra de sticla ), cod 12 01 05 -  600 kg/lună ;

- deseuri metalice, cod 15 01 04 – 35 kg/luna ;

- deseuri ambalaje cu continut periculos rezultate din activitate ( metalice si plastic ), cod 15 01 10* – 70 kg/luna ;

- deseuri folie din ambalaj, cod  12 01 05 – 210 kg/luna ;

- filtre de cărbune activ  uzate,  cod 15 02 02* - 70 kg/luna ;

- cenușa, cod 10 01 03 – 800 kg/an ;

- ulei uzat de transmisie și ungere, cod 13 02 06* – 10 kg/luna ;

- deseuri solutii apoase uzate acizi de decapare, cod 11 01 05* - 10 l/luna ;

- deseuri solutii apoase uzate de clatire cu continut de substante periculoase, cod 11 01 11* - 30 l/luna ;

- deseuri de degresare cu continut de substante periculoase, cod 11 01 13* -  15 l/luna ;

- deseuri de polistiren armat, cod 16 01 19  – 1 to/an ;

- Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):

- deşeuri de hârtie, carton, desuri folie din ambalaje si metalice  -  se vor predau la firme autorizate în vederea valorificării ;

- deşeuri din lemn - refolosite în centrala termică proprie ca si combustibil solid ;

- deşeuri din PAFS ( poliester armat cu fibra de sticla ) -  se macina si se reutilizeaza în activitate ;

- deseuri de polistiren armat, cod 16 01 19 – 1 to/an, se vor preda la furnizor S.C Hirsch Prozell SRL, sau prin alte firme autorizate  ;

- Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţie a mediului:

- serviciu de salubritate pentru deșeurile menajere ;

- mijloace ale terților pentru deșeurile reciclabile ;

- pentru deşeuri periculoase, prin terţi, cu mijloace auto autorizate, cf. contractelor încheiate;

- Modul de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):

- deşeurile menajere în depozit de deșeuri autorizat ;

- deşeuri cu conţinut de substanţe periculoase rezultate din activitate ( ambalaje metalice si plastic, filtre de carbune uzate, solutii apoase uzate  ) se vor elimina ecologic prin S.C.  Reifen Ecolect   S.R.L, cf. contractului ;

- Monitorizarea gestiunii deşeurilor:

-   gestiunea deşeurilor cf. HGR nr. 856/2002, cu modificările uletrioare, lunar ;

- Ambalajele folosite şi rezultate – tipuri şi cantităţi:

-  carton, folie cu bule si folie tip strech pentru ambalarea produselor finite ;

-  paleti din lemn  - se reutilizeaza ;

- ambalaje metalice si bidoane plastic cu diferite capacitati, se depoziteaza în spatiu special amenajat, securizat, în vederea eliminarii ecologice prin firma S.C  Reifen Ecolect S.R.L cf. contractului existent la documentației ;

- Modul de gospodărire a ambalajelor:

- carton, folie cu bule si folie tip strech pentru ambalarea produselor se livreaza cu produsele finite ;

###### - ambalajele cu continut periculos care rezulta din activitate se regăsesc ca deşeuri ;

###### V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase:

1. Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/ transportate  (categorii, cantităţi):

-   rașină poliesterică  -  130 to/an, recipient plastic  ;

-   catalizator  ( peroxid ) – 3,2 to /an, recipient plastic  ;

-   gel coat - 2 to/an, butoi metalic  ;

-   acetonă – 2000 l/an,  butoi metalic cu V de  220 l ;

-   sulfat stanos – 22 kg/an, bidon plastic cu V de 2  l si  3  l ;

-   acid sulfuric – 100 kg /an, bidon plastic cu V de 20  l si 60 l  ;

-   acid clorhidric tehnic – 180 kg/an, bidon plastic cu V de 20  l si 60 l ;

-   vopsea  -  60 kg/an, bidon metalic cu V de 2  l si  5  l  ;

-   stabac – 3 kg/an, bidon plastic cu V de 20 l  ;

-   sodă caustică – 120 kg/an, saci de plastic ;

-   chemsol – 400 kg/an  ;

-   uleiuri – 149 kg/an, butoi metalic cu V de 200 l  ;

-   diluant – 5 kg/luna, bidon plastic  ;

-   emulsii – 20 l/an, bidon plastic ;

-   bioxid de carbon -  25 kg/luna, tub metalic standard ;

Total solvenţi organici cu conţinut de COV -  38, 94  to/an ;

Pe amplasament nu se utilizează substanţe şi preparate chimice periculoase cărora le sunt atribuite frazele de risc  H 340, H 350, H 350i, H 360 D, H 360F, H341, H351 ;

2.  Modul de gospodărire:

- ambalare: - recipienti metalici, recipienti plastic si saci plastic pentru ( rasina poliesterica, catalizator, carbonat de calciu, gel coat, acetona, sulfat stanos, acid sulfuric, acid clorhidric,  tehnic, vopsea, stabac, soda caustica, chemsol, uleiuri, diluant, emulsii si bioxid de carbon ) ;

- transport: -  mijloace auto autorizate pentru transportul de marfuri periculoase, cu respectarea prevederilor HGR nr.  1175/2007 privind transportul rutier de mărfuri periculoase ;

- depozitare: - substantele periculoase utilizate în activitate sunt depozitate în magazie securizata prevazuta cu platforma  betonata care apartine aceleiași firma S.C. FIBREX  CO S.R.L din loc. Crasna, nr. 756,  autorizat ;

- folosire/comercializare: - folosire în procesul de  producţie ;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase:

- ambalajele cu continut periculos de substante periculoase bidoane metalice, recipienti plastic, saci plastic, filtre de cărbune activ uzate impregnate cu substante periculoase sunt preluate de către firma ( S.C  Reifen  Ecolect  S.R.L ) cf. contractului în vederea eliminarii ;

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:

- magazie securizata si închisa prevazuta cu pardoseala din beton, pentru stocarea substanţelor periculoase ;

- orice scurgeri accidentale de produse periculoase se vor stoca în recipiente închise ermetic în vederea reutilizării sau eliminării ecologice şi se vor monitoriza în registre de evidenţă ;

- respectarea prevederilor din fişele tehnice de securitate ale substanţelor şi preparatelor  chimice periculoase, atât în ceea ce priveşte depozitarea cât şi utilizarea, manipularea şi transportul ;

- acces autorizat la substanţe şi deşeuri periculoase ;

- platformă betonată în incinta spaţiului de producţie ;

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase:

- evidenţa permanentă a gestiunii cf. Legii nr. 360/2003 cu modificări şi completări ulterioare, privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, HGR nr. 347/2003, cu modificări şi completări ulterioare privind restricţionarea introducerii pe piaţă a anumitor  substanţe periculoase, a Regulamentului Reach cu modificări ulterioare ;

- monitorizarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase  importate şi/sau utilizate în activitate ;

VII. Programul de conformare/Plan de reducere a emisiilor  – nu este cazul ;

DIRECTOR EXECUTIV,

dr. ing. Aurica  GREC

Şef  Serviciu  Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

ing. Alina Brânduşan

DIRECTOR  EXECUTIV,

Dr. ing. AURICA GREC

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii

ing. Gizella BALINT