**AUTORIZAȚIE DE MEDIU**

**Nr.** număr **din** zz.ll.aaaa

**PROIECT**

**Titularul activității: COMUNA AGRIJ**

**Adresa: Str. Principala, Nr. 348, Agrij , Judetul Sălaj**

**Punct de lucru: COMUNA AGRIJ**

**Locația activității: Str. Principala, Nr. 348, Agrij , Judetul Sălaj**

**Activitatea** se încadrează în următoarele coduri:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod CAEN Rev.2** | **Denumire activitate CAEN Rev. 2** | **Poziţie Anexa 1 din OM 1798/2007** | **Cod CAEN Rev.1** | **Denumire activitate CAEN Rev.1** | **NFR** | **SNAP** |
| 3700 | Colectarea si epurarea apelor uzate | 277 | 9002 | Colectarea si tratarea altor reziduuri |  |  |

**Emisă de: APM Sălaj**

**Activitatea de servicii de vidanjare poate fi desfășurată pe teritoriul județului Sălaj**

**Prezenta autorizație este valabilă 5 ani.**

**Data emiterii:** zz.ll.aaaa

**Data expirării:** zz.ll.aaaa

**Temeiul legal**

Ca urmare a cererii adresate de COMUNA AGRIJ, cu punctul de lucru din Str. Principala, Nr. 348, Agrij , Judetul Sălaj, înregistrată la APM Salaj cu nr. 2236/17.04.2018, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

**se emite:**

**AUTORIZAȚIA DE MEDIU**

**Pentru COMUNA AGRIJ, cu punctul de lucru din Str. Principala, Nr. 348, Agrij , Judetul Sălaj,**

**Documentația conține:**

* cerere nr. 2236 din 17.04.2018, privind emiterea autorizaţiei de mediu;
* fişă de prezentare şi declaraţie, întocmită de titular;
* plan de situaţie şi plan de încadrare în zonă;
* dovadă anunţ public privind solicitarea autorizaţiei de mediu în ziarul Graiul Sălajului din 16.04.2018;
* dovadă plată tarif, ordin de plată nr. 286 din data de 17.04.2018;
* adresă nr. 3527/21.06.2018 de depunere completări;

**documente emise de APM Sălaj pe procedură:**

* referat de evaluare întocmit la verificarea în teren din data de 15.05.2018, înregistrat la A.P.M. Sălaj cu nr. 2795 din 15.05.2018;
* îndrumar nr. 30 din 15.05.2018;
* decizia de emitere a autorizaţiei de mediu nr. 14/26.06.2018;

**și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:**

* extras de carte funciară nr. 50026;
* certificat de înregistrare fiscală nr. 4291549;
* contract nr. 44 din 18.06.2018 privind condiţiile de descărcare a materialului vidanjat în sistemul public de canalizare, încheiat între Compania de Apă Someş SA şi Comuna Agrij;

**Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:**

* **titularul autorizaţiei are obligaţia de a notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării (inclusiv în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supuşi unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acţiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activităţii ) cf. OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 cu modificări şi completări ulterioare, privind protecţia mediului;**
* **este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării titularului, până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă;**
* **obligativitatea solicitării şi obţinerii acordului de mediu pentru proiecte publice sau private sau pentru modificarea ori extinderea activităţilor existente, care pot avea impact semnificativ asupra mediului, conform OUG nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia mediului;**

- să nu manipuleze sau depoziteze deşeuri, reziduuri sau substanţe chimice, fără asigurarea condiţiilor de evitare a poluării, directe sau indirectă a apelor de suprafaţă sau subterane şi a solului;

* să ia măsuri corespunzătoare de evitare a riscurilor de explozii, incendii, poluare accidentală a factorilor de mediu;
* să prevadă şi să realizeze măsurile care trebuie să fie luate după încetarea activităţilor şi închiderea amplasamentelor;
* să menţină ordinea şi curăţenia în incinta şi în zona limitrofă obiectivului;
* să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
* să supravegheze desfăşurarea procesului tehnologic, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare;
* este interzisă evacuarea apelor uzate în rigolele drumurilor, rigole colectoare de ape pluviale, terenuri, indiferent de folosinţa lor;
* să nu degradeze mediul natural sau amenajat, prin depozitări necontrolate de deşeuri de orice fel;
* să asigure un sistem informaţional intern (operator - responsabil mediu - conducere) şi extern (către autorităţi) în cazul incidentelor şi poluărilor accidentale;
* să păstreze obligatoriu la punctul de lucru un exemplar al autorizaţiei de mediu şi proceselor verbale de control pe linie de mediu;
* titularul are obligaţia să anunţe autoritatea de protecţia mediului, sau, după caz celelalte autorităţi competente despre orice situaţii accidentale care pun în pericol mediul şi să acţioneze pentru refacerea acestuia;

- informarea de urgenţă a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj şi a populaţiei din zonă în cazul unei poluări accidentale şi suportarea prejudiciilor cauzate;

- respectarea prevederilor actelor, avizelor, autorizaţiilor emise alte de autorităţi;

- prelungirea valabilităţii/ actualizarea actelor de reglementare/administrative, contractelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizaţii;

- **respectarea contractului încheiat cu Compania de Apă Someş SA, a punctului de descărcare a apelor vidanjate**;

- **solicitarea unei noi autorizaţiei de mediu, cu 45 de zile înainte de expirarea autorizaţiei existente;**

**-** raportarea anuală la A.P.M Sălaj a programului de monitorizare, cf. cap. III din prezenta autorizaţie.

**Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor acte normative:**

* HGR 856/2002, cu modificările ulterioare – **lunar,** registru deevidenţă pentru producerea, stocarea provizorie, tratarea, transportul**,** valorificarea şi eliminarea deşeurilor;
* Legea nr. 211/2011(r1) privind regimul de deşeurilor cu modificări şi completări ulterioare şi a altor reglementări privind regimul deşeurilor:
* să ţină o evidenţă strictă a producerii, transportului, valorificării şi eliminării deşeurilor;
* să predea deşeurile generate, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori autorizaţi pentru valorificare, reciclare/reutilizare, eliminare ;
* să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase;
* să separe deşeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
* OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
* respectarea prevederilor HGR 188/2002 cu NTPA 002 cu modificările şi completările ulterioare, privind condițiile de descărcare a apelor uzate evacuate în staţia de epurare;
* respectarea prevederilor Legii apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;
* autorizaţia de mediu se suspendă de către autoritatea emitentă, pentru nerespectarea prevederilor acestora, după o notificare prealabilă prin care se poate acorda un termen de cel mult 60 de zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. conform art. 17 alin. (3) al OUG nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
* în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat în cazul poluărilor accidentale, să ia măsuri imediate de limitare a zonelor poluate, şi să informeze APM de pe teritoriul administrativ al judeţelor unde se desfăşoară activitatea, GNM-CJ, AN Apele Române (după caz), în maxim 2 ore după identificarea incidentului.

***În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.***

**Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.**

**Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.**

# **I. Activitatea autorizată**

....

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cod CAEN Rev.2** | **Activitate** | **Capacitate maximă proiectată** | **UM** |
|  |  |  |  |

....

## 1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)

- platformă betonată pentru parcarea autospecialei (vidanjă) cu suprafaţa de S = 50 mp, în loc. Agrij, nr. 348, jud. Sălaj,

- autospecială cisternă (vidanjă) tractată de tractor – 1 buc., dotată special pentru lucrări de vidanjare, compusă din: bazin de colectare cu capacitate de 4300 l, furtun de aspirare cu lungimea de 6 m, compresor cu valvă de siguranţă, un distribuitor, recuperator de ulei, valvă cu plutitor în partea superioară, preplin pentrurezervor, vizualizare nivel în partea frontală, descărcare acţionată hidraulic.

## 2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare, cantități

- nu este cazul, nu se desfăşoară activitate de producţie.

## 3. Utilități - apă, canalizare, energie

- nu este cazul.

## 4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității

- prestarea de servicii de vidanjare, pe baza contractelor încheiate de către societatea solicitantă, persoanele fizice sau a comenzilor primite, a bazinelor de vidanjare, sau a altor spații, iar deversarea acestora se va face în punctul de descarcăre stabilit de Compania de Apă Someş SA conform contractului: ***primul cămin în amonte de staţia de epurare Zalău – pe reteaua Crişeni***

**4.1.** **Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul ariilor naturale protejate**

- nu este cazul.

## 5. Produsele și subprodusele obținute

- nu este cazul.

## 6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați

- nu este cazul.

## 7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

- nu este cazul.

## 8. Programul de funcționare

- regim de prestări servicii, 8 ore/zi, 5 zile/saptămână.

# **II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului**

## 1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu, din dotare (pe factori de mediu)

**Aer**

* nu este cazul.

**Alte surse de poluare**

* nu este cazul.

**Apă**

* apele uzate vidanjate sunt stocate temporar în bazinul de colectare de la autospecială, până la evacuarea în punctul de descărcare, stabilit conform contractului încheiat;

**Pretratare ape pe amplasament**

* nu este cazul.

**Tratare ape pe amplasament**

* nu este cazul.

**Sol**

- platformă betonată pentru parcarea autospecialelor (vidanjă) cu suprafaţa de S = 50 mp;

- alimentarea cu carburanţi se va face de la staţiile de distribuţie;

- întreţinerea autospecialei (vidanjă) se efectuează în ateliere auto specializate;

**Alți factori de mediu (după caz)**

- nu este cazul.

## 2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

* titularul are obligaţia luării măsurilor în caz de accident în timpul transportului;
* transportul se va realiza în condiţii de siguranţă prin încărcarea mijlocului de transport astfel să nu existe pierderi pe traseu;
* transportatorul se va deplasa la locul de descărcare stabilit, unde va proceda la descărcarea materialului vidanjat şi la plecare va lua toate măsurile ca locul respectiv să rămână curat şi în condiţii de siguranţă pentru mijloacele de transport şi/sau persoane;
* titalarul va spăla autovidanja în spălătorii auto autorizate din punct de vedere al protecției mediului sau la o staţie de epurare.

## 3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții

**Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale**

* nu este cazul.

**Alte condiții de funcționare decit cele normale:**

În cazul condițiilor planificate de funcționare altele decît cele normale (porniri /opriri), titularul are obligația limitării timpului de operare în aceste condiții.

În cazul unor situații neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, combustibil, disfuncționalități ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) titularul are obligația opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalației generatoare de emisii.

Titularul are obligația să ia toate măsurile ca în aceste condiții de funcționare emisiile din instalație să nu genereze deteriorarea calității aerului.

**Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată –** nu este cazul.

**Concentraţii maxime admise pentru apa subterană –** nu este cazul.

**Valori admise pentru sol –** nu este cazul**.**

Poluanţi evacuaţi în ape: - cf. HGR nr. 188/2002 (NTPA 002) modificată prin HGR nr. 352/2005 şi cf. contractului încheiat cu Compania de Apă Someş S.A., Sucursala Zalău.

Poluanţi evacuaţi în aer: - în evaluarea calităţii aerului vor fi respectate prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

Nivelul de zgomot: - cf. Ord. MS nr. 119/2014 – în perioada zilei, nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A(AeqT), nu va depăși 55 dB și curba de zgomot Cz50.

# **III. Monitorizarea mediului**

## 1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor

**Monitorizarea aerului**

* Nu este cazul.

**Monitorizarea apei**

* volume de ape uzate, vidanjate - registru de evidenţă, procese verbale, privind descărcarea în punctele de descarcare conform contractului încheiat cu Compania de Apă Someş SA;
* **monitorizarea calitativă şi cantitativă a apelor uzate vidanjate, se va realiza cf. contractului încheiat cu S.C. Compania de Apă Someş S.A., Sucursala Zalău;**
* evidenţa contractelor încheiate cu agenţi economici şi volume de apă vidanjate şi transportate la staţiile de epurare;
* registru de evidență a spălărilor pentru autovidanje (în spălătorii autorizate din punct de vedere al protecției mediului) - prezentare **la solicitări;**

**Monitorizarea apei subterane**

* Nu este cazul.

**Monitorizarea solului**

* Nu este cazul.

## 2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

* datele monitorizate prevăzute la punctul 1, **anual până la 31 ianuarie** şi la solicitări orice alte informaţii privind impactul asupra mediului;
* în cazul apariţiei unor avarii sau accidente tehnice care determină neconformarea cu prevederile prezentei autorizaţii, titularul activităţii are obligaţia să informeze de îndată şi să ia măsurile necesare pentru a restabilii condiţiile de funcţionare normale;
* orice poluare accidentală sau incident care poate determina încălcarea prevederilor autorizaţiei de mediu sau a legislaţiei de mediu în cel mai scurt timp de la producere, max. 2 ore;
* la solicitări orice alte informaţii privind impactul asupra mediului.

# **IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor**

## 1. Deșeuri produse

....

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod deșeu** | **Denumire deșeu** | **Sursă generatoare** | **Cantitate** | **UM** | **Operațiune valorificare / eliminare** | **Cod operațiune** | **Denumire operațiune** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

....

## 2. Deșeuri colectate

....

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cod deșeu** | **Denumire deșeu** | **Cantitate** | **UM** | **Operațiune valorificare / eliminare** | **Cod operațiune** | **Denumire operațiune** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Deşeuri comercializate**

**Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate**

**Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate**

....

## 3. Deșeuri stocate temporar

....

....

## 4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)

....

**Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate**

**Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate**

....

## 5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului

**Deşeuri transportate**

....

## 6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor

* gestiunea deşeurilor cf. HGR nr. 856/2002 cu modificările şi completările ulterioare – lunar – registru deevidenţă pentru producerea, stocarea provizorie, tratarea, transportul, valorificarea şi eliminarea deşeurilor;

## 7. Ambalaje folosite

- nu este cazul.

## 8. Modul de gospodărire a ambalajelor

- nu este cazul.

# **V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase**

Nu este cazul.

## 1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite

....

## 2. Modul de gospodărire

* + **ambalare:**....
  + **transport:** ....
  + **depozitare:** ....
  + **folosire/comercializare:** ....

## 3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile periculoase

- nu este cazul.

## 4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident

- nu este cazul.

## 5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase

- nu este cazul.

**VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților**

-nu este cazul.

**VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea**

....

**Prezenta autorizație de mediu conține zece (10) pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.**

**DIRECTOR EXECUTIV,**

dr. ing. Aurica GREC

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

ing. Gizella Balint

Întocmit,

cons. Anca Groşan