Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## PROIECT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de COMUNA ALMAȘU, cu sediul în jud. Sălaj, com. Almasu, satul Almașu, str. Principală, nr. 144, înregistrată la APM Salaj cu nr. 5636/22.07.2022,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.10.2022, că proiectul: „ALIMENTARE CU APA,  ȘI ÎNFIINȚARE RETEA DE CANALIZARE CANALIZARE MENAJERA  ÎN LOCALITATILE BABIU ȘI MESTEACANU , JUDEȚUL SĂLAJ”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj,  intravilanul și extravilanul com. Almasu, loc. Babiu, Mesteacanu și Almasu   ,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în Anexa  2, la  pct. 10, lit  b) proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcţia centrelor comerciale și a parcărilor auto publice

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Almasu, şi la sediul titularului,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect: având în vedere că în prezent, în în localităţile Băbiu şi Mesteacănu nu există un sistem centralizat de alimentare cu apă şi nici de canalizare,  Prin prezentul proiect se renunta la captarea de izvoare de coasta apa potabila fiind adusa din localitatea Almasu si renuntarea la statia de epurare , iar canalizarea menajera va fi pompata pana în canalizarea existenta din localitatea Almasu

Prin proiect se  prevede realizarea următoarelor:

Modificarea sursei de apă și a sistemului de alimentare cu apă pentru  localitățile Băbiu și Mesteacănu, care se va realiza prin racord la rețeaua existentă de alimentare cu apă potabilă din localitatea Almașu, com. Almașu, jud Sălaj, pentru asigurarea cerinței de apă: Qzi max=37,49 mc/zi (0,43 l/s), Q zi med=32,60 mc/zi (0,38 l/s), Qzi min=21,84 mc/zi (0,25 l/s), Q or max=3,12 mc/h (0,87 l/s), astfel:

- Sistemului de alimentare cu apă care va începe din căminul cu vane CV2 existent pe  rețeaua de distribuție cu apă potabilă din loc. Almașu (com. Almașu), prin ramificație cu conductă în montaj subteran PEHD, PE100,SDR17, PN 10 bar, Dn 110 mm, pe o lungime  L= 819 m, până la un rezervor tampon, nou proiectat, în montaj semiingropat, din beton armat, V=50 mc, prevăzut cu stație de pompare automatizată (2+1R electropompe, cu caracteristicile: Qp = 1 ÷3 l/s , Hp = 100 ÷ 140 mCA mCA, Np = 3 kW), care se va amplasa: la ieșire din localitatea loc. Almașu spre Băbiu, având coordonate Stereo 70: x=357132.8834, y=607726.9121. Conducta va fi echipată cu vane de închidere și aerisire (1 buc.), amplasat într-un cămin cu Di =1500 mm din incinta rezervorului tampon, prevăzut cu stație de pompare, nou proiectată;

- rețeaua de aducțiune a apei: în lungime totală L= 10499 m, va începe din localitatea Almașu, (coordonate Stereo 70: x=357132.8834, y=607726.9121) până în localitatea Mesteacănu (gospodăria de apă, coordonate Stereo 70: x=349061.4843, y=609181.3537), astfel:

- conductă în montaj subteran, PEHD, PE100,SDR11, PN 16 bar, Dn 125 mm, L= 9869 m;

- conductă în montaj subteran, PEHD, Dn 110 mm, L= 630 m (în intravilanul loc. Mesteacănu, drum vicinal - gospodăria de apă);

Conducta de aducțiune va urmări trama drumului județean DJ 108N respectiv un drum vicinal (loc. Mesteacănu din zona gospodăria de apă) și se vor monta următoarele tipuri de cămine și instalații:

- cămine cu vane de linie Di =1000 mm - 6 bucăți;

- cămine de golire tip Ø1500 mm - 5 bucăți;

- cămin de vane și de aerisire – 1 bucată ( la gospodăria de apă Mesteacănu) ;

- stație  de dezinfecție cu hipoclorit de sodiu, pentru tratarea apei la gospodăria de apă din localitatea Mesteacănu;

- rezervor de înmagazinare metalic, suprateran, circular cu volumul V= 100 mc, pentru asigurarea rezervei de incendiu și a volumului de compensare la gospodăria de apă din localitatea Mesteacănu;

- rețea de distribuție: în lungime totală L= 8259 m din care: PEHD PE100-RC, SDR17, PN10,  Dn 50 mm, L=722 m și PEHD PE100-RC, SDR17, PN10, Dn 110 mm L= 7537 m, se vor prevede cu următoarele accesorii: 9 buc., cămine de vane tip Ø1500 mm; 25 buc.,cămine de vane tip Ø1000 mm; 5 buc., cămine de golire; 11 buc., cămine de aerisire;1 buc. cămin de reglare presiune; 12 buc.,hidranţi de incendiu, supraterani DN80 mm.

- racorduri de apă la gospodării: un nr. total de 251 buc. racorduri, din țeavă PEID PE100-RC SDR17 PN10, Dn 25mm, Ltotal=1506 ml, astfel:

- loc. Mesteacănu - 186 buc. racorduri;

- loc. Băbiu  - 65 buc. racorduri;

~ Modificarea sistemului de canalizare menajeră, pentru colectarea apelor uzate din  localitățile Băbiu și Mesteacănu,  Quz max=29,99 mc/zi (0,35 l/s), Q zi med=26,08 mc/zi (0,30 l/s), Q zi min=17,47 mc/zi (0,20 l/s),Q or max=2,50 mc/h (0,69 l/s), în lungime totală L= 13296 m, cu racordare finală la rețeaua de canalizare menajeră a localității Almașu (colector principal) și epurarea comună a apelor uzate brute din localitățile: Băbiu, Mesteacănu, Almașu în stația de epurare din loc. Almașu proiectată, astfel:

- rețeaua de canalizare menajeră gravitațională, în lungime L= 8143 m, din PVC SN8, Dn 250 mm;

- rețeaua de canalizare menajeră sub presiune, cu lungime L= 5153 m, din PEID PE100 SRD 17 PN 10, Dn 90 mm;

- stații de pompare ape uzate brute menajere: 5 buc., echipate astfel:

-SP1: tip cămin, din PAFS cu 2 camere, echipate cu (1+1R) electropompe, Q=0,25 l/s, H=12,40 mCA și conductă de refulare PEHD, Dn 90 mm, L=205 m;

-SP2: tip cămin din PAFS cu 2 camere, echipate cu (1+1R) electropompe, Q=2,62 l/s, H=16,92 mCA și conductă de refulare PEHD, Dn 90 mm, L=349 m;

-SP3: tip cămin din PAFS cu 2 camere, echipate cu (1+1R) electropompe, Q=0,26 l/s, H=6,26 mCA și conductă de refulare PEHD, Dn 90 mm, L=339 m;

-SP4: tip cămin din PAFS cu 2 camere, echipate cu (1+1R) electropompe, Q=2,75 l/s, H=30,18 mCA și conductă de refulare PEHD, Dn 90 mm, L=26 m;

-SP5: tip cămin din PAFS cu 2 camere, echipate cu (1+1R) electropompe, Q=3,73 l/s, H=3,70 mCA și  conductă de refulare PEHD, Dn 90 mm,L= 3983 m;

- cămine vizitare: 213 buc., circulare, din beton, Dn 800÷1000 mm;

- racorduri de canalizare menajeră de la gospodării: un nr. 251 buc. racorduri, din țeavă PVC SN8, Dn 160 mm, Ltotal=1380 ml, astfel:

- loc. Mesteacănu - un nr.186 buc. racorduri;

- loc. Băbiu  - 65 buc. racorduri;

- racordarea canalizării menajere (loc. Băbiu și Mesteacănu) la rețeaua de canalizare menajeră a localității Almașu, colector principal, din conductă PVC, Dn 315 mm;

- epurarea comună a apelor uzate brute din localitățile: Băbiu, Mesteacănu și Almașu prin stația de epurare mecano - biologică compactă, containerizată tip 100 CNDP+H, cu capacitatea: Quz max=195 mc/zi, Q zi med=150 mc/zi, din loc. Almașu (reglementată prin Avizul de gospodărire a apelor nr. SJ-48/26.11.2021), compusă din:

- cămin bypass;

- treaptă mecanică de sitare automatizată cu fante de 3 mm și deznisipare;

- bazin de stocare, omogenizare cu mixer submersibil și denitrificare;

- treaptă de epurare biologică cuprinzând:

- bazin de oxidare – nitrificare cu 2 zone de aerare  și decantare finală (secundară);

- clădire tehnică cu instalații / echipamente care necesită protecție specială (tablou de automatizare; sistem de dozare cu sulfat feric pentru precipitarea  fosforului din zona 2 de aerare; unitate de preparare polielectrolit; instalație de deshidratare nămol; instalație de dezinfecție a efluentului cu lămpi UV; debitmetrie;

- bazin de stocare nămol activ cu recirculare;

- tratare nămol în exces cu deshidratarea acestuia și platformă pentru depozitare .

Stația de epurare se va amplasa în afara zonei inundabile la debitul maxim cu probabilitatea de depășire de 1% a cursului de apă p. Guiaga (cod cadastral: II.1.048.05.00.00.0), perimetru delimitat prin coordonatele topografice în sistem STEREO 70:

| Nr. crt. | Obiectiv | Coordonatele topografice în sistem STEREO 70 |
| --- | --- | --- |
|  |  | X(N) | Y(E) |
| 1 | Stație de epurare, loc. Almașu | 607369.0188 | 359043.3825 |
| 2 |  | 607353.2915 | 359064.3528 |
| 3 |  | 607338.8930 | 359053.2883 |
| 4 |  | 607354.4834 | 359032.4820 |

Apele uzate, după procesul de epurare, sunt evacuate gravitațional în emisarul p. Guiaga, punctul de deversare având coordonatele în sistem STEREO 70: X(N)=607345.8688; Y(E)=359158.2204.

Apele uzate epurate, la evacuare în emisar (p. Guiaga), vor avea următoarele limite maxime de încărcare cu poluanţi: pH-6,5-8,5 unit pH; materii în suspensie - 60 mg/l; CBO5  - 25 mg O2/l; CCOCr - 125 mg O2/l; amoniu - 3 mg/l; substanţe extractibile cu solvenţi organici - 20 mg/l, reziduu filtrat la 1050 C - 2000 mg/l, detergenţi sintetici - 0,5 mg/l.

~ Traversări cursuri de apă:

- 9 subtraversări cursuri de apă, cu conductă de aducțiune apă potabilă (2 subtraversări cu conductă PEHD, Dn 110 mm și  4 subtraversări cu conductă PEHD, Dn 125 mm), canalizare menajeră, se vor poza în grindă de beton la cel puțin 0,65 m față de talvegul cursurilor de apă și se va executa prin săpătură deschisă, astfel:

| Tip traversare/ Curs de apă | Caracteristici traversare | Coordonate stereo 70 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mal stâng | Mal drept |
| Subtraversare nr.1 (SB1) a cursului de apă v. Băbiu, (II.1.048.04.00.00.0), Q1%=73,2 m3/s, în loc. Mesteacănu | -conductă aducțiune apă PEHD PE100 SDR11 PN16, Dn 125 mm, în grindă de beton și tub de protecție OL 245x8mm, lungimea SB 1: L=14 m, cotă talveg =412.58 mdMN, cotă pozare conductă =411.38 mdMN, adâncime pozare față de talveg = 1,2 m | X(N)=609361.0040 Y(E)=349491.1007 | X(N)=609372.9786 Y(E)=349498.2283 |
| Subtraversare nr.2 (SB2) a cursului de apă v. Băbiu, (II.1.048.04.00.00.0), Q1%=73,2 m3/s, în loc. Mesteacănu | -conductă aducțiune apă PEHD PE100 SDR17 PN10, Dn 110 mm, în grindă de beton și tub de protecție OL 245x8mm, lungimea SB 2: L=14 m, cotă talveg =410.66 mdMN, cotă pozare conductă =409.86 mdMN, adâncime pozare față de talveg = 0,8 m | X(N)=609327.9531 Y(E)=349501.2290 | X(N)=609340.4819 Y(E)=349508.1153 |
| Subtraversare nr.3 (SB3) a unui afluent necadastrat al v. Băbiu, între loc. Mesteacănu și Băbiu, extravilan, riveran cu DJ108N-Tronsonul 3 | -conductă de apă PEHD, PE100 SDR17 PN10, Dn 110 mm, în grindă de beton și tub de protecție OL 245x8mm, lungimea SB 3: L=9 m, cotă talveg =376.13 mdMN, cotă pozare conductă =375.43 mdMN, adâncime pozare față de talveg = 0,7 m | X(N)=607890.3428 Y(E)=352033.0094 | X(N)=607882.6561 Y(E)=352037.6872 |
| Subtraversare nr.4 (SB4) a unui afluent necadastrat al v. Băbiu, între loc. Mesteacănu și Băbiu, extravilan, riveran cu DJ108N-Tronson 3 | -conductă aducțiune apă PEHD PE100 SDR11 PN16, Dn 125 mm în grindă de beton și tub de protecție OL 245x8mm, lungimea SB 4: L=9 m, cotă talveg =375.66 mdMN, cotă pozare conductă =374.46 mdMN, adâncime pozare față de talveg = 1,2 m | X(N)=607893.0468 Y(E)=352042.9402 | X(N)=607886.8435 Y(E)=352046.9765 |
| Subtraversare nr.5 (SB5) a unui afluent necadastrat, al cursului v. Băbiu, între loc. Băbiu și Almașu, extravilan, riveran DJ108N | -conductă aducțiune apă PEHD PE100 SDR11 PN16, Dn 125 mm în grindă de beton și tub de protecție OL 245x8mm, lungimea SB 5: L=6 m, cotă talveg =361.10 mdMN, cotă pozare conductă =359.9 mdMN, adâncime pozare față de talveg= 1,2 m | X(N)=606871.5097 Y(E)=353210.6246 | X(N)=606874.2207 Y(E)=353215.9753 |
| Subtraversare nr.6 (SB6) a unui afluent necadastrat al v. Băbiu, între loc. Băbiu și Almașu, extravilan, riveran DJ108N | -conductă aducțiune apă PEHD PE100 SDR11 PN16, Dn 125 mm în tub de protecție OL 245x8mm, lungimea SB 6: L=6 m, cotă talveg =360.74 mdMN, cotă pozare conductă =359.54 mdMN , adâncime pozare față de talveg = 1,2 m | X(N)=606932.9712 Y(E)=353369.4368 | X(N)=606934.4275 Y(E)=353374.2226 |
| Subtraversare nr.7 (SBM1) a cursului de apă v. Băbiu, (II.1.048.04.00.00.0), Q1%=73,2 m3/s, loc. Mesteacănu, riveran DJ108N -Tronson 1 | -conductă canalizare menajeră gravitațională PVC SN8, Dn 250 mm, în grindă de beton și tub de protecție OL 377x10mm cu lungimea SBM1: L=16 m, cotă talveg =424.84 mdMN, cotă pozare conductă =424.09 mdMN adâncime pozare față de talveg=0,75 m | X(N)=609356.6497 Y(E)=348656.4230 | X(N)=609361.6346 Y(E)=348672.2073 |
| Subtraversare nr.8 (SBM2) a cursului de apă v. Băbiu, (II.1.048.04.00.00.0), Q1%=73,2 m3/s, loc. Mesteacănu, riveran DJ108N - Tronson 3 | -conductă canalizare menajeră gravitațională PVC SN8, Dn 250 mm, înglobat în grindă de beton și tub de protecție OL 377x10mm cu lungimea SBM2 : L=9 m, cotă talveg =413.52 mdMN, cotă pozare conductă =412.87 mdMN adâncime pozare față de talveg=0,65 m | X(N)=609464.8064 Y(E)=349352.0536 | X(N)=609464.7620 Y(E)=349361.1741 |
| Subtraversare nr.9 (SBR3) a unui afluent necadastrat, al cursului v. Băbiu, intravilan, loc. Mesteacănu, riveran DJ108N | -conductă de refulare canaliz. menajeră (sub presiune) PEID PE100, SDR17 PN10, Dn 90 mm, înglobat în grindă de beton și tub de protecție OL 219x6 mm cu lungimea SBR3 : L=5 m, cotă talveg =375.68 mdMN, cotă pozare conductă =374.98 mdMN, adâncime pozare față de talveg = 0,70 m | X(N)=607890.2642 Y(E)=352040.6396 | X(N)=607886.3824 Y(E)=352043.6255 |

-7 supratraversări cursuri de apă, cu conductă de alimentare cu apă (4 supratraversări cu conductă PEHD, Dn 110 mm și  1 supratraversare cu conductă PEHD, Dn 125 mm) respectiv cu conductă de refulare ape uzate menajere (2 supratraversări cu conductă PEHD,  Dn 90 mm), care se vor realiza prin ancorarea acestora de tablierul podurilor existente, astfel:

| Tip traversare/ Curs de apă | Caracteristici traversare | Coordonate stereo 70 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Mal stâng | Mal drept |
| Supratraver-sare nr.1, v. Băbiu, II.1.048.04.00.00.0 | -conductă rețea de apă PEHD, PE100 SDR17, PN10, Dn 110 mm, L=10 m, ancorată de grinda podului existent, izolată termic, în tub de protecție, cotă instalare conductă= 426.18 mdMN, H instalare = 0,19 m, peste cota la debitul Q1% (73,2 mc/s) = 425.99 mdMN | X(N)=609351.6087 Y(E)=348663.0620 | X(N)=609354.7607 Y(E)=348671.9764 |
| Supratraver-sare nr.2, v. Băbiu, II.1.048.04.00.00.0 | -conductă rețea de apă PEHD, PE100 SDR17, PN10, Dn 110 mm, L= 8 m, ancorată de grinda podului existent, izolată termic, în tub de protecție, cotă instalare conductă = 414.59 mdMN, Hinstal.= 0,06 m, peste cota la debitul Q1% (73,2mc/s) = 414.53 mdMN | X(N)=609459.4187 Y(E)=349358.4697 | X(N)=609459.5132 Y(E)=349366.4692 |
| Supratraver-sare nr.3, v. Băbiu, II.1.048.04.00.00.0 | -conductă rețea de apă PEHD, PE100 SDR17, PN10, Dn 110 mm, L= 10 m, ancorată de grinda podului existent, izolată termic, în tub de protecție, cotă instalare conductă= 405.99 mdMN, H instalare = 1,38 m, peste cota la debitul Q1% (73,2 mc/s) = 404.61 mdMN | X(N)=608783.9705 Y(E)=350076.5953 | X(N)=608800.9423 Y(E)=350082.7577 |
| Supratraver-sare nr.4, v. Băbiu, II.1.048.04.00.00.0 | -conductă rețea de apă PEHD, PE100 SDR17, PN10, Dn 110 mm, L= 28 m, ancorată de grinda podului existent, izolată termic, în tub de protecție, cotă instalare conductă = 379.01 mdMN, H instalare = 0,66 m, peste cota la debitul Q1% (109 mc/s) = 378.35 mdMN | X(N)=608000.1330 Y(E)=351964.1200 | X(N)=607976.3494 Y(E)=351978.8964 |
| Supratraver-sare nr.5, v. Băbiu, II.1.048.04.00.00.0 | -conductă aducțiune de apă PEHD, PE100 SDR11, PN16, Dn 125 mm, L= 28 m, ancorată de grinda podului existent, izolată termic, în tub de protecție, cotă instalare conductă= 377.95 mdMN, H instalare = 0,66 m, peste cota la debitul Q1% (109 mc/s) = 378.35 mdMN | X(N)=608007.9401 Y(E)=351970.6903 | X(N)=607984.5504 Y(E)=351986.0501 |
| Supratraver-sare nr.6, (SV1), v. Băbiu, II.1.048.04.00.00.0 | -conductă de refulare ape uzate menajere (sub presiune) PEHD, Dn 90 mm în tub de protecție PEID, Dn 160x9,5 mm, L= 14 m, ancorată de grinda podului existent, cotă instalare cond. = 405.99 mdMN, H inst. = 0,83 m, peste cota la debitul Q1% (73,2 mc/s) = 405.16 mdMN | X(N)=608791.6270 Y(E)=350070.7460 | X(N)=608804.4317 Y(E)=350074.9727 |
| Supratraver-sare nr.7, (SV2), v. Băbiu, II.1.048.04.00.00.0 | - conductă de refulare ape uzate menajere (sub presiune) PEHD, Dn 90 mm în tub de protecție PEID, Dn 160x9,5 mm, L=24 m, ancorată de grinda podului existent, cotă instalare cond. = 379.24 mdMN, H inst. = 0,68 m, peste cota la debitul Q1% (109 mc/s) = 378.56 mdMN | X(N)=608003.2542 Y(E)=351969.7115 | X(N)=607982.5286 Y(E)=351982.5569 |

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă;

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: - utilizarea solului ca resursa naturala , va fi decapat , depozitat separat si folosit la reconstructia ecologica a terenurilor afectate . Apa folosita în procesul de constructii montaj se va evapora în atmosfera si va reintra în circuitul natural .

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;Deseurile toxice periculoase cum sunt carburantii benzina si motorina lubrifianti necesare unei bune functionari a mijloacelor de transport si utilajelor , realimentare în dupa fiecare sesiune de lucru în ateliere autorizate unde se va face schimbul de uleiuri transmisie, hidraulice, reparatii alimentare cu combustibil sunt interzise pe amplasamet

Deseurile tehnologice , depozitarea lor la sediul unitatii constructoare pe platforme betonate pentru recuperarea eventualelor scurgeri succeptibile a produce poluarea solului

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- în perioada de executie a lucrarilor au fost identificate urmatoarele posibile surse de poluare , executia propriu zisa a lucrarilor, traficul de santier si organizarile de santier ploile care spala suprafata santierului pot antrena depunerile care ajung in cursurile de apa si in stratul freatic , manevrarea autovehiculelor care transporta diverse tipuri de materiale sau a utilajelor reprezinta surse potentiale de poluare ca urmare a unor deversari accidentale , de materiale, combustibili si uleiuri ;

- Apele meteorice rezultate de pe amplasamentul organizarii de santier sunt ape conventional curate

- Pe durata executiei lucrarilor se va acorda o atentie etanseitatii îmbinarilor nu se iau in considerare materialele deteriorate si sau fara certificat de calitate

- pentru factorul de mediu aer:

- se vor adopta tehnologii si utilaje performante nepoluante , folosirea statiilor de betoane daca este cazul echipate cu filtre pentru purificarea fluxului de gaze poluante emanate în aer si de retentie a substantelor poluante , Se vor evita activitatiile de încărcare/descarcare a autovehiculelor cu materiale de constructii generatoare de praf în perioadele cu vant puternic

- zonele de lucru vor fi separate cu panouri demontabile în scopul împiedecarii accesului persoanelor neatorizate  ;

- pentru zgomot şi vibraţii:

- Principala sursa de zgomot si vibratii în timpul executiei lucrarilor este reprezentata de functionarea utilajelor în timpul executiei lucrarilor , se vor folosi utilaje ,mijloace de transport si aparate cu nivel de poluare fonica scazuta , se vor folosi panouri fonoabsorbante în zonele aflate în apropierea locuintelor  ;

- pentru sol şi subsol :

- Se vor lua masuri de proptejare a solului prin decaparea stratului vegetal , transportul pamantului în depozit intermediar, refacerea stratului dupa executia investitiei ;

- Se va conserva pe timpul executiei terenul natural prin depozitarea ordonata si organizata pe planul de organizare de santier  a materialelor , trasarea acceseloe pentru utilaje si echipamente

- Deseurile menajere produse de muncitori în timpul executiei lucrarilor vor fi colectate si depozitate corespunzator în spatii special amenajate

- Se interzice schimburile de ulei , lucrari de întretinere, reparatii de utilaje pe amplasament acestea realizandu-se în unitati specializate autorizate , este interzisa alimentarea cu combustibil a utilajelor si mijloacelor de transport decat în statii autorizate

Lucrari necesare organizarii de santier :

spatiul necesar organizarii de santier se va stabilii de comun acord si va fi pus la dispozitia constructorului de catre beneficiar

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru. Implementarea proiectului nu prevede utilizarea de substanţe periculoase.

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Disconfortul polulaţiei pe perioada de execuţie a lucrărilor este temporar şi va fi redus prin măsurile de diminuare menţionate. Investiţia va duce la creşterea nivelului de confort al locuitorilor.

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier, conform proiectului şi se vor desfăşura doar pe amplasamentul destinat acestuia. Spaţiul necesar organizării de şantier se va stabili de comun acord şi va fi pus la dispoziţia constructorului de către beneciar.

La terminarea execuţiei lucrărilor, terenul se va readuce la starea iniţială. Nu se acceptă denivelări de teren şi grămezi de materiale în apropierea şanţurilor. Zonele vor fi refăcute în funcţie de îmbrăcămintea iniţială: vor fi refăcute îmbrăcăminţile asfaltice (dacă sunt afectate) din zonele asfaltate, vor fi refăcute trotuarele, zonele pietruite sau verzi, inclusiv zonele afectate din faţa gospodăriilor.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 8 din 05.07.2022 emis de Comuna Almaşu, terenul este situat în intravilanul şi extravilanul comunei Almaşu, localităţile Băbiu şi Mesteacănu, potrivit PUG şi aparţine domeniului public. Terenul este situat în zona de locuit cu funcţiuni complementare şi are categoria de folosinţă drumuri.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: pentru realizarea investiţiei este necesar a se supratraversa şi subtraversa v. Băbiu prin conducte;

- zone costiere şi mediul marin: proiectul se va implementa în intravilanul şi extravilanul loc. Băbiu şi Mesteacănu, reţelele vor urma trama stradală;

- zonele montane şi forestiere: lucrările prevăzute prin proiect se vor desfăsura în zona drumurilor;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: amplasamentul studiat nu se află în și nici în apropierea unei arii naturale protejate de interes comunitar;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: implemtarea proiectului nu se va face în astfel de zone.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă, va conduce la creşterea confortului şi realizarea cadrului igienico-sanitar pentru populaţie şi dezvoltarea reţelelor de utilităţi,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali.

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă amplasamentului propus nu se desfăşoară alte proiecte;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și condițiile din prezenta Decizie etapă de încadrare.

II.  Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie;

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Bazinală de Apă Someș – Tisa Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, nr. 3854 din 26.08.2022 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 6369/26.08.2022, decizie justificată prin următoarele: lucrările prevăzute în proiect nu vor avea impact asupra corpurilor de apă;

- respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. 51 din 20.12.2021 eliberat de Administrația Bazinală de Someş-Tisa, Sistemul de Gospodărire a Apelor Salaj, astfel:

- Începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- Dacă înainte de data începerii execuției lucrărilor sau pe parcursul execuției acestora apare orice situație în care este necesară modificarea avizului de gospodărire a apelor, titularul de investiție va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.

- În cazul redimensionării podurilor, în corelare cu prevederile HG nr. 846/2010, se vor redimensiona și lucrările de traversare cu conductele de apă şi canalizare ancorate de acestea.

- În cazul producerii unor daune de orice fel riveranilor, beneficiarul va suporta integral cheltuielile generate de remedierea acestora.

- Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- La punerea în funcţiune a lucrărilor avizate beneficiarul va solicita și va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor modificatoare, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform . OUG nr. 92/2021.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 cu modificările ulterioare, titularul are obligaţia ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

# ing. Gizella Balint

Întocmit,

cons. Filomela Pop