Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## DRAFT

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de de SC Bio Joy Fruct SRL,  cu sediul în comuna Pericei, satul Pericei, nr.60/R, jud. Sălaj, înregistrată la APM Salaj cu nr. 6978 din data de 19.09.2022,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 06.10.2022, că proiectul:

Înființare plantație pomicolă și realizarea unităților de condiționare și depozitare fructe la nivelul firmei Bio Joy Fruct din localitatea Șimleu Silvaniei, împrejmuire,

propus a fi amplasat în orașul Șimleu Silvaniei, CF nr.55952, nr.cad.55952, Trup A39, jud. Sălaj,

nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, pct.1, lit a-proiecte privind restructurarea proprietatilor funciare rurale;  pct.1, lit. c;-proiecte de gospodarire a apelor  pentru agricultura, inclusiv proiecte  de irigatii si desecari la pct. 10, lit. a) – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale şi la pct. 13, lit. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Simleu Silvaniei,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin prezentul proiect se propune:

A. înființare plantații pomicole pe un număr de 5 parcele de teren, cu suprafața totală S cadastrală = 85848 mp, cu plantare de material săditor nou, însumând un număr total de 12586 buc. , în cultură superintensivă, cu sistem de irigare și sistem de susținere/ protecție antigrindină aferent parcelelor nr. 1,2,3 și 4, care se va realiza pe o suprafață S= 6,74 ha. Pe parcela nr. 5 nu se preconizează montarea sistemului  de protecție antigrindină decât system de susținere. Suprafața totală plantată va fi Splantat =71740 mp, și se va realiza astfel:

- parcela nr. 1 - cu S cadastral = 43030 mp, cf. nr. cad. 55823, se va planta cu un număr total de 8067 buc. material săditor certificat de meri, cu viguoare mică, urmare defrișării livezii vechi ;

- parcela nr. 2 - cu S cadastral = 14161 mp; nr. cad. 56135, se va planta pe o suprafață de 13946 mp, cu un număr total de 2747 buc.  material săditor certificat de peri, cu vigoare mică, urmare defrișării livezii vechi;

- parcela nr. 3 - cu S cadastral = 5477 mp; nr. cad. 56134, se va planta pe o suprafață de 5377 mp, cu un număr total de 538 buc. material săditor certificat de pruni, urmare defrișării livezii vechi;

- parcela nr. 4 - cu S cadastral = 12799 mp; nr. cad. 54185, se va planta pe o suprafață de 6869 mp, cu un număr total de 687 buc. material săditor certificat de pruni, urmare amenajării fostei pășuni. Lacul de acumulare ape meteorice colectate de pe parcelă se păstrează și se va folosi pentru irigarea parcelelor;

- parcela nr. 5 - cu S cadastral = 10381 mp; nr. cad. 55952, se va planta pe o suprafață de 4598 mp, cu un număr total de 460 buc. material săditor certificat de pruni, urmare amenajării terenului cu destinația anterioară “platformă fermă”. De pe parcelă, un număr de 3 clădiri existente, se vor reabilita și se extind. Plantația se va împrejmui pe o lungime de L= 1169 m;

B. reabilitarea și amenajarea unui număr de 4 clădiri existente (C5, C6, C7, C8) care vor deservi ferma in urmatoarele scopuri:

- clădirea C8 -  cu suprafața Sc=248,50 mp, Su=246,11 mp, după reabilitare și extindere, va avea destinația hală condiționare fructe și va avea regimul de înălțime parter. Clădirea se va compartimenta iar în interior se vor delimita următoarele spații : 3 vestiare ( S1= 4,64 mp, S2= 4,11 mp și S3= 14,83 mp), o baie (S= 5,22 mp), un spațiu frigorific (S= 64,96 mp) și o hală pentru condiționare fructe ( S= 132,75 mp);

- clădirea C6 - cu suprafața Sc=490,42 mp, tip parter, după reabilitare și extindere, se va amenaja pentru destinația șopron utilaje și va avea o suprafață utilă Su= 470,55 mp;

- clădirea C7- cu suprafața Sc=237,92 mp și Su=220,36 mp, tip parter, după reabilitare și extindere,  se va amenaja cu destinația depozit de fructe cu o singură încăpere;

- corp C5-Bazin apa: cu suprafata de 56,40 mp., tip parter.

C. împrejmuire incintă fermă, se va realiza la limita proprietății, pe o lungime totală L= 435,6 m, prin turnare a unei fundații din beton cu elevația h= 30 cm, stâlpi din profile rectangulare metalice cu h= 1,65 m și plasă rutată cu h= 1,6 m. Accesul se va realiza pe latura estică a amplasamentului

D. platforma carosabilă - cu suprafața Sc= 4500,70 mp, după reabilitare și extindere, se va realiza astfel:

- platforma betonată veche, se amenajează cu un strat de 15 cm balast compactat nou, se adaugă un strat de fundare de 10 cm grosime din piatră, un strat de nisip protector cu grosimea de 3 cm și se va pava cu dale prefabricate din beton carosabil cu grosimea de 8 cm;

- platforma actuală se extinde, astfel se va  decapa stratul vegetal existent, se va adăuga un strat de umplutură din pământ nivelat și compactat, peste care se va așeza un strat de 15 cm de balast compactat, un strat de fundare de 10 cm din piatră, un strat de nisip protector de 3 cm și se va pava cu dale prefabricate din beton carosabil cu grosimea de 8 cm;

##### E. INSTALARE SISTEM DE SUSȚINERE ȘI DE PROTECȚIE ANTIGRINDINĂ

Realizare sistem  de plasă antigrindină și susținere pe  parcelele 1, 2, 3 și 4 adică pe o suprafață de S= 6,74 ha, adică la plantațiile de măr, păr și prun.

Pe parcela nr. 5 nu se preconizează plasă antigrindină, doar sistem de susținere pe  0,52 ha.

Sistem Antigrindină (Conține și Sistemul De Susținere)

Componență sistem: stâlpi de susținere de capăt, realizați din beton precomprimat armat, stâlpi de susținere intermediari, realizați din beton precomprimat armat, fir oțel special, ancore realizate din bară de oțel, plăci antiscufundare metalice pentru stâlpii perimetrali, plasă antigrindină, rezistentă la UV, funie din oțel și întinzătoare de funie și sârmă.

F. Instalatie de paratrasnet

G.Sistem de irigat

H. amplasare panouri fotovoltaice si solare

Alte obiective aferente investitiei

- Zona de parcare  neacoperita  pentru cca 10 autoturisme ;

- Drum de incinta betonat  platforme betonate ;

- Spatii verzi

- Imprejmuire  si poarta de acces auto  si pietonala ;

- Retele si lucrari  tehnico edilitare  in incinta aferente

Asigurarea utilităţilor:

Alimentarea cu apă a unității de condiționare și depozitare fructe, se va realiza astfel:

- sursa de apă: -din subteran, puț forat existent, H =20 m, Dn 250 mm, având coordonatele Stereo 70: x(N)=638798.873 ; y(E)=330662.265. Sursa de apă va asigura cerința de apă pentru cele 2 firme, situate pe amplasament: Tehno Fruct Cooperativă Agricolă și SC Bio Joy Fruct SRL (în scop menajer, n= 8 persoane, qsp=60 l/om/zi, 250 zile/an,8 h/zi );

- de suprafață, lac de colectare și acumulare ape pluviale, cu suprafața S=700 mp, Hmax= 1,5 m, existent pe arealul parcelei nr. 4, având coordonatele Stereo 70: x(N)=639088.24 ; y(E)=330614.24. Sursa de apă va asigura cerința de apă în scop tehnologic (pentru sistemul de irigare, Sirigare=7,174 ha, qsp=1050 mc/ha/an,180 zile/an,8 h/zi).

- instalații de captare: - în scop menajer, electropompă  tip Pedrollo, Q=9 mc/h, Href=25 mCA, P=1,5 kW ;

- pentru irigații, 2+1R, electropompe, Q=11 mc/h, H=20 mCA, P=2,5 kW;

- instalații de aducțiune: - pentru irigații, conductă PEHD , L= 333 m;

- instalații de înmagazinare: - pentru irigații, 4 buc. bazine de stocare din PE, cu volumul V= 5 mc ( fiecare), care vor deservi parcelele:  nr. 1, nr. 2+3 și nr. 4 (2 buc.). Bazinul se amplasează lângă lacul de acumulare ape pluviale (parcela nr. 4) în scopul  pompării apei în celelalte 3 bazine  de stocare ;

- pentru tratamente fitosanitare, un  bazin cu V= 50 mc, amenajat pe platforma parcelei nr. 5 ;

- instalații de măsurare:-pentru sursa subterană, apometru;

- rețea de distribuție: - în scop menajer, conductă PIED exterioară, cu Dn=32 mm și L=65 m până la corpul de clădire C8 respectiv conducte interioare PEHD, cu Dn 25 mm și L=20 m;

- pentru irigații, conducte principale de la cele 3 rezervoare pentru compensarea debitelor de apă din PEHD, cu Dn=75 mm și L= 548 m,  conducte secundare dispuse perimetral parcelor, din PEHD, cu Dn =20 mm, cu următoarele lungimi: L1 =11700 m (parcela nr. 1, livadă cu plantație de măr), L2 =3984 m (parcela nr. 2, livadă cu plantație de păr), L3 =1344 m (parcela nr. 3, livadă cu plantație de prun),

L4 =1717 m (parcela nr. 4, livadă cu plantație de prun) și tuburi de distribuție a apei prin picurare cu duze reglabile pentru fiecare pom, din  PE cu Dn =18÷20 mm;

- cerința de apă: Qzi max=58,11 mc/zi (2,02 l/s), Qzi med=50,81 mc/zi (1,76 l/s), Qzi min=34,12 mc/zi (1,18 l/s);

din care,

-în scop menajer, Qzi max=0,714 mc/zi, Qzi med=0,590 mc/zi , Qzi min=0,468 mc/zi;

-în scop tehnologic(irigații), Qzi max=57,40 mc/zi, Qzi med=50,22 mc/zi , Qzi min=33,65 mc/zi;

- necesar de apă: Qzi max=48,41 mc/zi (1,68 l/s), Qzi med=42,33 mc/zi (1,47 l/s), Qzi min=28,36 mc/zi (0,98 l/s);

din care,

-în scop menajer, Qzi max=0,580 mc/zi, Qzi med=0,48 mc/zi , Qzi min=0,32 mc/zi;

-în scop tehnologic(irigații), Qzi max=47,83 mc/zi, Qzi med=41,85 mc/zi , Qzi min=28,04 mc/zi;

- durata de funcționare: -în scop menajer, 250 zile/an, 8 ore/zi

-pentru irigații,180 zile/an, 8 ore/zi;

Evacuarea apelor:

- apele uzate menajere (Quz zi max= 0,571 mc/zi, Q uz zi med= 0,472 mc/zi, Q uz zi min= 0,374 mc/zi),  se vor descărca într-un bazin vidanjabil subteran din beton, etanș, cu volumul de 30 mc, pentru hală condiționare fructe, clădirea C8, cu vidanjare periodică prin agenți economici specializați pentru transportul apelor uzate menajere. Apele uzate stocate temporar în bazinul vidanjabil vor respecta prevederile HGR nr. 352/2005 pentru modificarea și completarea HG nr.188/2002, (NTPA 002/2005);

-sistem canalizare menajeră:

- rețea de canalizare menajeră: conducte PVC -KG cu Dn = 125 mm și L=90 m pentru clădirea C8, hală condiționare fructe;

Energia electrică: Pentru alimentarea cu energie electica se  va realiza un branşament electric trifazat, bloc de măsură şi protecţie (PT) inclusiv contor cu complet echipat, firidă de distribuţie, saboţi şi cablu electric.

Energia termică: va fi asigurată de o centală termică cu funcţionare pe combustibil solid (lemn) pentru încălzirea spaţiilor de producţie şi administrtiv, cât şi producerea apei calde menajere. Energia necesară preparării apei calde va fi asigurată şi prin panouri solare în număr de 24 bucăţi.

Achiziţionarea utilajelor şi dotărilor necesare desfăşurării viitoarei activităţi

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: proiectul propus nu se cumuleaza cu alte proiecte existente sau propuse. Ar putea fi un potential impact cumulat dacă proiectul ar fi executat în acelaşi timp cu alte proiecte din zonă, dar acest lucru, la momentul actual, este putin probabil, si nu s-ar manifesta decât pe o perioadă scurtă de timp, asupra factorului de mediu aer, datorită traficului mai ridicat şi activiăţtii de construcţie.

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: resursa naturală utilizată pentru construcţia şi funcţionarea obiectivului din cadrul complexului este terenul utilizat pentru construcţie. Conform certificatului de urbanism  acesta are categoria de folosinţă curti/constructii si functiunea zonei-constructii industriale. Pentru suprefeţele de teren afectate de lucrări se vor lua măsuri corespunzătoare pentru aducerea în timp la starea iniţială.

Pentru realizarea construcţiilor se propun materiale care să facă faţă necesităţilor constructive provenite din funcţiunea propusă. Toate materialele vor fi procurate pe bază de contracte, în vederea asigurării cantităţilor necesare şi a ritmuluide aprovizionare, de la firme terţe, specializate.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- organizarea de şantier şi stocarea deşeurilor din construcţii în vrac nu se va realiza în apropierea şanturilor de gardă şi gurilor de colectare a apelor pluviale;

- dotarea cu material absorbant şi intervenţie imediată în cazul în care se observă scurgeri de canalizare pluvială, respectiv menajeră pe amplasament, prevenindu-se ajungerea lor pe sol  şi în subsol;

- toate produsele de natură chimică, inclusiv combustibili şi uleiuri, utilizate sau colectate de pe amplasament, precum şi cele pulverulente uşoare vor fi colectate în spaţii amenajate, ferite de acţiunea ploii sau a  vântului în recipienţi etanşi;

- utilajele şi vehicolele nu se vor spăla pe amplasament;

- ca masură de protecţie se interzice, pe cât posibil reparaţiile utilajelor pe amplasament;

- pentru factorul de mediu aer:

- folosirea de utilaje şi echipamente moderne, dotate cu motoare ale căror emisii să respecte legislaţia în vigoare;

- reducerea vitezei de circulaţie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul echipamentelor şi a materialelor;

- se vor utiliza mijloace de transport acoperite pentru materialele şi deşeurile ce pot produce emisii de pulberi ;

- stropirea cu apă a deşeurilor de construcţie depozitate temporar pe amplasament, în perioadele lipsite de precipitaţii;

- diminuarea la minim a înălţimii de descărcare a materialelor care pot genera emisii de particule;

- curăţarea roţilor vehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice;

- oprirea motoarelor utilajelor în perioadele în care nu sunt implicate în activitate;

- oprirea motoarelor vehiculelor în intervalele de timp în care se realizeaza descărcarea materialelor ;

- materialele folosite vor fi depozitate pe suprafete betonate, în spaţiu acoperit;

Avand în vedere perioada scurtă de execuţie a acestor lucrări, se poate considera că poluanţii rezultaţi nu vor constitui o sursă majoră de impurificare a atmosferei din zona.

- pentru zgomot şi vibraţii:

- echipamentele cu organe de maşini în mişcare vor fi verificate periodic, iar la orice depăşire de zgomot sau vibraţii, aceste utilaje se vor opri pentru reparaţii;

- echipamentele care pot genera vibraţii, vor fi montate pe fundaţii independente monobloc cu centrări corespunzătoare, rodaj mecanic, instalaţii adecvate de ungere, echilibrarea utilajelor.

- pentru sol şi subsol :

- verificarea tehnică periodică a utilajelor şi echipamentelor de lucru pentru evitarea de scurgeri accidentale;

- impunerea către furnizorii de materiale de construcţie a utilizării de vehicule corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

- aprovizionarea utilajelor cu carburanţi se va face în staţiile de distribuţie şi nu pe amplasament;

- schimbarea uleiurilor utilajelor nu se va face pe amplasament ci în unităţi specializate;

- amenajarea de spaţii corespunzătoare în care se vor amplasa containere de depozitare deseuri menajere;

- depozitarea temporară a deşeurilor de construcţie se va face pe platforme protejate, special amenajate;

- eliminarea deşeurilor de construcţie de pe amplasament se va face prin operatori autorizaţi;

- datorită utilizării drumurilor publice pentru transportul materialelor, se va avea în vedere curăţarea roţilor autovehiculelor când părăsesc şantierul.

-	măsuri specifice la depozitarea deşeurilor:

- spaţiile de stocare a deşeurilor se vor amplasa în locuri amenajate;

- depozitarea deşeurilor se va realiza astfel încât să nu blocheze circulaţia pietonală şi rutieră;

- personalul operator va respecta măsurile de igienă şi normele de sănătate şi securitate în muncă;

- se va ţine evidenţa stocului de deşeuri colectate, transportate, depozitate, valorificate;

- deşeurile se vor recicla, dacă este posibil, din punct de vedere tehnic.

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Implementarea proiectului nu va avea impact negativ asupra condiţiilor de viaţă ale locuitorilor (schimbări asupra calităţii mediului, zgomot, scăderea caliăţtii hranei etc.) având în vedere că amplasamentul se află în proximitatea oraşului.

Disconfortul polulaţiei pe perioada de executie a lucrărilor este temporar şi va fi redus prin măsurile de diminuare menţionate.

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier, conform proiectului. Organizarea de santier se va realiza în interiorul amplasamentului, astfel încât aspecte de ordin logistic să fie rezolvate cât mai eficient, executantului revenindu-i în exclusivitate responsabilitatea modului cum îşi organizează şantierul. La nivelul organizării de şantier se vor fi instala structuri temporare (containere) și se vor delimita spații de depozitare pentru echipamente, utilaje și materialele necesare.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 132 din 15.09.2022 emis de Primăria Simleul Silvaniei, imobilul se află  partial în intravilanul oraşului şi este proprietatea BIO JOY FRUCT S.R.L.

Conform Regulamentului Local de Urbanism al oraşului Simleu Silvaniei funcţiunea zonei este construcţii agroindustriale.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: în apropierea proiectului nu se află cursuri de ape;

- zone costiere şi mediul marin: proiectul nu se implementează în astfel de zone;

- zonele montane şi forestiere: amplasamentul este situat în intravilanul oraşului Şimleu Silvaniei;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: în zona aferentă amplasării proiectului, în Oraşul Simleu Silvaniei nu sunt identificate arii protejate;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: în vecinătatea acestora nu există obiective de interes public, monumente istorice şi de arhitectură sau alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu sunt astfel de zone în vecinătatea amplasamentului. Obiectivul se află în proximitatea oraşului.

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă din punct de vedere socio-economic prin generarea de locuri de muncă,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul,

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în obiectivelor existente nu se cunosc proiecte planificate în zonă;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației de mediu în vigoare și condițiile din prezenta Decizie etapă de încadrare.

II.  Proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece amplasamentul proiectului nu este situat ȋn arii protejate de interes naţional, comunitar sau internațional, conform coordonatelor Stereo 70 prezentate în documentaţie.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj nr. 53 din 13.10.2022 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 7628/14.10.2022, decizie justificată prin următoarele: lucrările prevăzute în proiect nu vor avea impact asupra corpurilor de apă;

- respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu Avizul de gospodărire a apelor nr. SJ-.......................eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, astfel:

- Începerea execuţiei se va anunţa cu 10 zile înainte la Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- Recepția lucrărilor se va face în prezența delegatului Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj.

- În cazul în care apar modificări ce impun schimbarea soluțiilor avizate, beneficiarul investiției va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ordinului MAP nr. 828/04.07.2019.

- La punerea în funcţiune a lucrărilor avizate beneficiarul va solicita și va obţine autorizaţia de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 cu modificările ulterioare, titularul are obligaţia ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţia de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

# ing. Gizella BALINT

Întocmit,

Ins. Steliana Banea