Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SĂLAJ

# DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

## Nr. 00 din 00.00.2022

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de Comuna Năpradea, cu sediul în județul Sălaj, com. Năpradea, sat Năpradea, str. Principală, nr. 23, pentru proiectul:, înregistrată la A.P.M  Sălaj cu nr. 5958/03.09.2021,  în baza:

- Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, și a

- Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, aprobată cu modificǎri şi completǎri prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

autoritatea competentă pentru protecţia mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 18.08.2022, că proiectul: „Extindere reţele de apă în localităţile Năpradea şi Cheud, comuna Năpradea, judeţul Sălaj”, propus a fi amplasat în jud. Sălaj, com. Năpradea, sat Năpradea şi Cheud, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate şi nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează sub incidenţa Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, fiind încadrat în anexa nr. 2, la pct. 10, lit. a) – proiecte de dezvoltare a unităţilor/zonelor industriale şi la pct. 13, lit. a) – orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;

- autorităţile reprezentate în comisia de analiză tehnică nu au avut obiecţii/observaţii în ceea ce priveşte proiectul în cauză în urma transmiterii punctelor de vedere;

- prezenta solicitare a fost mediatizată prin publicare anunţ în ziarul Graiul Sălajului şi Magazin Sălăjean, afişare şi înregistrare anunţ la sediul Primăriei Năpradea,  precum şi la sediul şi pe pagina de internet a APM Sălaj, iar proiectul de Decizie etapă de încadrare a fost postat pe pagina de internet a APM Sălaj;

- în urma mediatizării nu au fost înregistrate observaţii/obiecţii din partea publicului privind proiectul în cauză;

- în  urma analizării caracteristicilor proiectului (mărime, producţia de deşeuri, emisii poluante, riscul de accidente), a localizării şi caracteristicilor impactului potenţial, s-a stabilit că realizarea acestuia nu va  avea  un impact semnificativ asupra calităţii factorilor de mediu;

b) Caracteristicile proiectului:

b1) dimensiunea şi concepţia întregului proiect:

Prin proiect se propune extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă în satele Năpradea și Cheud, com. Năpradea, jud Sălaj, pentru asigurarea cerinței de apă pentru o populație de 200 persoane, cu distribuţia apei prin branşamente la fiecare consumator (branșamentele vor fi realizate prin alt proiect):  Qzi max=17,72 mc/zi (0,2 l/s), Qzi med=14,76 mc/zi (0,17 l/s), Qzi min=8,86 mc/zi (0,1 l/s), astfel:

- sursa: rețeaua de apă potabilă existentă în satele Năpradea și Cheud, reglementată prin Autorizația de gospodărire a apelor nr. 3/10.01.2022;

- rețea de distribuție: lungime totală L= 3200 m, realizată din conducte PE 100 RC SDR 17,  Ø=63/90/110 mm, după cum urmează:

- conductă PE 100-RC SDR 17 PN 10 Dn 110 mm, strada Văii tr. III Cheud - 1130 ml;

- conductă avă PE 100-RC SDR 17 PN 10 Dn 63 mm, strada Văii tr. III Cheud - 910 ml;

- conductă PE 100-RC SDR 17 PN 10 Dn 63 mm, strada Văii tr. I Cheud - 260 ml;

- conductă PE 100-RC SDR 17 PN 10 Dn 63 mm, strada  Iecobului - 100 ml;

- conductă PE 100-RC SDR 17 PN 10 Dn 90 mm, strada Viilor Năpradea - 760 ml;

- conductă PE 100-RC SDR 17 PN 10 Dn 63 mm, strada Viilor Năpradea - 40 ml;

- cămin de vane beton armat cu ramă și capac 1,5x1,5x1,5 m - 2 buc;

- cămin de aerisire cu ramă și capac 1x1x1,5 m - 2 buc;

- hidrant incendiu Dn 80 mm, suprateran - 7 buc.;

-coordonatele Stereo 1970 ale punctelor de racord și capetelor extinderilor sunt:

| Nr. crt. | Localitate/stradă | Coordonate Stereo 1970 |
| --- | --- | --- |
|  |  | punct de racordare | capăt extindere |
| 1. | Năpradea, str. Viilor | X(E)=373431.3868 Y(N)=652836.9695 | X=373534.7249 Y=652808.1242 |
| 2. | Cheud, str. Văii tr. I. | X=373187.1162 Y=655161.3995 | X=373251.6207 Y=655080.5738 |
| 3. | Cheud, str. Iecobului | X=374539.5180 Y=655881.8701 | X=374533.6754 Y=655917.8009 |
| 4. | Cheud, str. Văii tr. III. | X=373633.8744 Y=655304.3620 | X=374476.9662 Y=656170.6986 |

Pentru realizarea reţelei de distribuţie sunt necesare 2 subtraversări ale cursului de apă r. Cheud (II.1.056.00.00.00.0), în satul Cheud, cu rețea de distribuție a apei potabile (conducte PE SDR 17 D 110 mm, în tub de protecție PE 100-RC Dn 160 x 14,6 mm, amplasate sub cota talvegului și sub cota de afuiere), realizate prin foraj orizontal dirijat; săpăturile pentru gropile de lansare-primire vor fi executate în afara zonei de protecție a cursului de apă (la mai mult de 5 m de limita albiei minore), astfel:

| Nr. crt. | Curs de apă | Caracteristici traversare | Coordonate Stereo 1970 punct (groapa) de lansare/primire | Q1% [m3 /s] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mal drept | Mal stâng |  |
| 1. | râul Cheud | conductă PE, Dn=110 mm, L=17 m, cotă talveg - 191,05 mdMN, adâncime de îngopare - 1,5 m sub cota talvegului | X(E)=373978.43 Y(N)=655424.99 | X=373994.29 Y=655419.03 | 69,8 |
| 2. | râul Cheud | conductă PE, Dn110 mm, L=18,6 m, cotă talveg - 196,45 mdMN, adâncimea de îngopare - 1,61 m sub cota talvegului | X=374228.96 Y=655.822.24 | X=374251.363 Y=655790.552 |  |

b2) cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate: lucrările necesare realizării proiectului nu se suprapun cu alte proiecte existente sau planificate în zonă.

b3) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: realizarea proiectului implică utilizarea de agregate minerale, nisip în special, iar echipamentele necesare fiind pregătite pentru montaj de producător. Tronsoanele de reţea pozate subteran vor necesita pregătirea patului de pozare prin realizarea de săpături, mecanizat, cu ajutorul utilajelor cu ardere internă, consumatoare de motorină. Combustibilul se va achiziţiona de la staţiile peco din apropierea frontului de lucru.

b4) cantitatea şi tipurile de deşeuri generate/gestionate:

- vor rezulta deşeuri specifice lucrărilor de construcţii care vor fi gestionate conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, acestea vor fi colectate selectiv și se vor valorifica/elimina numai prin operatori economici autorizați;

b5) poluarea şi alte efecte negative: nu există posibilitatea apariţiei unor emisii semnificative în niciunul din factorii de mediu dacă vor fi respectate următoarele măsuri:

- pentru factorul de mediu apă:

- dotarea cu material absorbant și intervenția imediată în cazul în care se observă scurgeri, menținerea autovehiculelor într-o bună stare tehnică, staționarea acestora pe platforme betonate;

- pentru factorul de mediu aer:

- se recomandă stocarea materialelor în grămezi cât mai compacte (raport suprafața/volum cât mai mic);

- deșeurile vor fi evacuate cat mai repede de pe amplasament;

- lucrările cu potențial ridicat de generare a prafului (compactare, manipulări de materiale pulverulente) se vor evita a se realiza în zilele cu vânt puternic. Se vor programa lucrările în funcție de prognoza meteo;

- utilajele folosite in activitatea trebuise sa fie moderne şi întreținute corespunzător şi verificate din punct de vedere al noxelor (revizia tehnica la zi) ;

- la staționare, autovehiculele vor avea motorul oprit;

- pentru zgomot şi vibraţii:

- pentru a evita producerea poluării fonice, toate utilajele care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare;

- echipamentele fixe producătoare de zgomot trebuie menținute acoperite cu carcase antifonice;

- echipamentele cu funcționare intermitentă trebuie oprite pe durata în care nu sunt utilizate;

- pentru sol şi subsol :

- în cazul producerii de scurgerile de ulei/combustibil/alte produse chimice se va acționa imediat cu mijloace absorbante. Dacă este cazul se va curăţa zona afectată, iar pământul contaminat va fi excavat şi preluat pentru depozitare, tratare sau eliminare de către firme autorizate;

b6) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice: riscul de producere a accidentelor care ar putea afecta mediul este redus dacă se respectă normele de lucru;

b7) riscurile pentru sănătatea umană - de ex., din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: .

Disconfortul polulaţiei pe perioada de execuţie a lucrărilor este temporar şi va fi redus prin măsurile de diminuare menţionate. Investiţia va duce la creşterea nivelului de confort al locuitorilor.

Se vor lua toate măsurile necesare să fie respectate toate prevederile legilor în vigoare pe timpul execuției lucrărilor de realizare a investiţiei. Se vor respecta în totalitate lucrările necesare organizării de șantier, conform proiectului şi se vor desfăşura doar pe amplasamentul destinat acestuia.

La terminarea execuţiei lucrărilor, terenul se va readuce la starea iniţială şi se va semăna iarbă.

c) Amplasarea proiectului:

c1) utilizarea actuală şi aprobată a terenurilor: conform certificatului de urbanism nr. 10 din 27.07.2021 emis de Comuna Năpradea, terenul este situat în intravilanul şi extravilanul loc. Cheud şi în intravilanul loc. Năpradea şi aparţine domeniului public.

c2) bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul;

c3) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

- zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: pentru realizarea investiţiei este necesar a se supratraversa cursului de apă Cheud printr-o conductă în lungime de 17 m ancorată de grinda podului existent;

- zone costiere şi mediul marin: proiectul se va implementa în intravilanul şi extravilanul loc. Cheud, reţelele vor urma trama stradală;

- zonele montane şi forestiere: lucrările prevăzute prin proiect se vor desfăsura în zona drumurilor;

- arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: amplasamentul studiat se află în aria naturală protejată de interes comunitar Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114;

- zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică: traseul analizat este amplasat în Situl Natura 2000 – Aria Specială de Protecție Avifaunistică – Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114.

- zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul;

- zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

d) Tipurile şi caracteristicile impactului potenţial:

d1) importanţa şi extinderea spaţială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: - punctual pe perioada de execuţie;

d2) natura impactului: - va fi pozitivă, va conduce la creşterea confortului şi realizarea cadrului igienico-sanitar pentru populaţie şi dezvoltarea reţelelor de utilităţi,

d3) natura transfrontalieră a impactului: - nu este cazul;

d4) intensitatea şi complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d5) probabilitatea impactului - redusă, pe perioada de execuţie şi funcţionare;

d6) debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: - perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanţii se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuţie. În perioada de execuţie a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor şi închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectaţi va reveni la parametrii iniţiali

d7) cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: în zonă amplasamentului propus nu se desfăşoară alte proiecte;

d8) posibilitatea de reducere efectivă a impactului: respectarea legislației în vigoare și condițiile din respectiva Decizie etapei de încadrare.

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării adecvate sunt următoarele:

a) Proiectul propus intră sub incidenţa art. 28 din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, traseul analizat este amplasat în Situl Natura 2000 – Aria Specială de Protecție Avifaunistică – Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114;

b)  Prin realizarea proiectului nu va avea loc fragmentarea niciunui habitat de interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114;

c)  Implementarea proiectului nu va avea un impact negativ asupra obiectivelor de conservare a siturilor Cursul Mijlociu al Someşului ROSPA0114, dacă vor fi respectate măsurile de limitare a impactului asupra mediului prevăzute în Memoriul de prezentare şi în aviz;

d) În urma întocmirii listei de control privind etapa de încadrare, conform Ord. nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor natural de interes comunitar (întocmită în urma analizei memoriului de prezentare depus la documentație), s-a constatat că impactul lucrărilor propuse prin proiect asupra speciilor, habitatelor și asupra integrității ariei naturale de interes comunitar, este nesemnificativ;

e) Nu a fost identificat un impact cumulativ cu alte proiecte existente sau propuse în zonă.

f) Realizarea proiectului va conduce la îmbunătăţierea calităţii vieţii locuitorilor, a stării de sănătate a populaţiei şi a situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonă.

f) S-a obținut avizul nr. 32 /ST SJ/ din 23.11.2021 eliberat de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate Serviciul Teritorial Sălaj, aviz ce face parte integrantă din prezenta decizie.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 şi 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- în conformitate cu decizia: pentru proiectul propus nu este necesară elaborarea SEICA, decizie eliberată de către Administrația Națională ”Apele Române” Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa, nr. 32 din 08.07.2022 înregistrată la APM Sălaj cu nr. 3580/11.07.2022, decizie justificată prin următoarele: proiectul propus nu are impact semnificativ asupra corpului de apă subteran;

- Respectarea măsurilor şi condiţiilor de realizare a proiectului în conformitate cu proiectul de Aviz de gospodărire a apelor, eliberat de Sistemul de Gospodărire a Apelor Sălaj, înregistrat la APM Sălaj nr. 6474 din 30.08.2022:

- Inceperea executiei se va anunta cu 10 zile inainte la Sistemul de Gospodarire a Apelor Salaj.

- În cazul redimensionării podului, în corelare cu prevederile HG nr. 846/2010, se vor redimensiona şi lucrarea de traversare cu conducta de apă ancorată de acesta.

- Pe parcursul execuției lucrărilor constructorul și beneficiarul au obligația de a asigura scurgerea liberă a apelor, depozitarea  de materiale sau staționarea utilajelor în albie fiind interzisă. De asemenea se vor lua măsuri de prevenire și combatere a poluărilor accidentale, în special cu produse petroliere ca urmare a exploatării utilajelor.

- La terminarea lucrărilor se vor dezafecta şi reda folosinţei iniţiale terenurile ocupate provizoriu cu drumuri de acces şi platforme de lucru.

- In cazul procedurii unor daune de orice fel riveranilor, beneciarul va suporta integral cheltuielile de remedierea acestora.

- Recepţia lucrărilor se va face în prezenţa delegatului Sistemului de Gospodărire a  Apelor Sălaj.

- Se va întocmi studiul pentru dimensionarea zonelor de protecţie hidrogeologică conform HG nr. 930/2005 şi Ord. MMP nr. 1278/2011, expertizat de INHGA Bucureşti. Instituirea în teren a zonelor de protecţie sanitară se va realiza cel târziu odată cu punerea în funcţiune a lucrărilor avizate.

- In cazul în care apar modificări ce impun schimbarea soluţiilor avizate, beneficiarul investiţiei va solicita Aviz de gospodărire a apelor modificator, conform Ord. MAP nr. 828/04.07.2019.

- La punerea în funcţiune a lucrărilor avizate beneficiarul va obtine autorizatia de gospodarire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996,  cu modificările şi completările ulterioare.

- Să ia urgent măsurile necesarwe  pentru conformare în ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apelor uzate, conform Angajamentului  negociat cu Uniunea Europeană – Capitolul 22 Mediu, în vederea implementării legislaţiei privind calitatea apelor uzate în receptori naturali.

Caracteristicile proiectului şi/sau condiţiile de realizare a proiectului:

- Respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 292/2018: "În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă cu privire la aceste modificări."

- În cadrul organizării de şantier, după caz, precum şi pe durata execuţiei lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sânătate sau confort a populaţiei, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele şi legislaţia privind protecţia mediului, în vigoare;

- Colectarea deşeurilor rezultate pe durata execuţiei lucrărilor şi depozitarea/ valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislaţiei privind regimul deşeurilor.

- Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorităţi pentru prezentul proiect.

- Respectarea prevederilor Ord. 119/2014, cu modificările ulterioare, privind nivelul de zgomot.

- Interzicerea depozitării direct pe sol a deşeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.

- Luarea tuturor măsurilor de prevenire eficientă a poluării, care să asigure că nicio poluare importantă nu va fi cauzată.

- Evitarea producerii de deșeuri și, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului.

- Prevenirea accidentelor și limitarea consecințelor acesora.

- Se vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea de pulberi (praf) în toate fazele proiectului.

- Să supravegheze desfășurarea activității, astfel încât să nu se producă fenomene de poluare.

- Se interzice depozitarea pe amplasament de substanțe și preparate periculoase.

- Menținerea în stare de curățenie a spațiului destinat implementării proiectului, fără depozitări necontrolate de deșeuri.

- Colectarea selectivă și controlată a deșeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile și eliminarea celor nerecuperabile prin firme specializate și autorizate, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor.

- Asigurarea refacerii mediului în toată zona de implementare a proiectului.

- Se impune respectarea cu strictețe a amplasamentului, fără extinderi sau modificări ulterioare.

- În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlătură urmările produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului ”poluatorul plătește”.

- Conform art. 43, alin. 3-4 din anexa. nr. 5 la procedură, din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului: (3) La finalizarea proiectelor publice şi private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, autoritatea competentă pentru protecţia mediului care a parcurs procedura verifică respectarea prevederilor deciziei etapei de încadrare sau a acordului de mediu, după caz; (4) Procesul-verbal întocmit în situaţia prevăzută la alin. (3) se anexează şi face parte integrantă din procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

- Conform prevederilor Ord. nr. 1798/2007 cu modificările ulterioare, titularul are obligaţia ca la finalizarea investiţiei şi la punerea în funcţiune a obiectivului să solicite şi să obţină autorizaţie de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă.

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentală care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanţă odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului au obligaţia să solicite autorităţii publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorităţii ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluţionare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită şi trebuie să fie echitabilă, rapidă şi corectă.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezentul act nu exonerează de răspundere titularul, proiectantul si/sau constructorul în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

DIRECTOR EXECUTIV

dr. ing. Aurica GREC

# Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,

# ing. Gizella BALINT

Întocmit,

cons. Anca GROŞAN

Responsabil biodiversitate,

Cons. Claudiu FODOR